## Slide 1: UNIDAD 1: TRANSFERENCIA DE CALOR
Cátedra Introductoria
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ46B - Operaciones de Transferencia I
Profesor: Tomás Vargas Valero

## Slide 2: Mecanismos de Transferencia de Calor
La transferencia de calor siempre se produce del sistema de temperatura más elevada hacia
el de temperatura más baja.
- La transferencia de calor se detiene cuando ambos sistemas alcanzan la misma temperatura.
Figura 1.Ejemplos de transferencia de calor

## Slide 3: Mecanismos de Transferencia de Calor Conducción
La conducción es el mecanismo de transferencia de calor debido a la interacción entre partículas
adyacentes del medio. Tiene lugar preferencialmente en sólidos, ya que en líquidos y gases tiende a
relacionarse con la convección, no estando asociada al desplazamiento de las partículas sino que
a su colisión.
Figura 2. Conducción a través de un sólido

## Slide 4: Mecanismos de Transferencia de Calor Convección
La convección es el modo en que se transfiere la energía entre una superficie sólida y el fluido
adyacente (líquido o gas). Existe un movimiento macroscópico del fluido que mientras más rápido
mayor es la transferencia de calor por este mecanismo.
Figura 3. Transferencia de calor por convección

## Slide 5: Mecanismos de Transferencia de Calor Conducción – Convección
Nuestra vida cotidiana también se ve afectada por los fenómenos de transferencia de calor…
conducción
convección

## Slide 6: Mecanismos de Transferencia de Calor Radiación
La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones)
como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. La
radiación térmica es la energía emitida por los cuerpos de acuerdo a su temperatura
Figura 4. Radiación incidente sobre una pared

## Slide 7: Mecanismos de Transferencia de Calor Los mecanismos en acción
Diariamente todos los mecanismos de transferencia de calor están presentes en nuestro
entorno…
Figura 5. Todos los mecanismos de transferencia