## Slide 1
Intercambiadores de carcaza y tubo
Intercambiadores de tubos concéntricos

## Slide 3
Los intercambiadores de carcaza y tubo posibilitan incorporar una gran área de transferencia de tubos en un volumen compacto. Pero se pierde gradiente de temperaturas en relación con el diseño del tipo tubos concéntricos. Disminuye el TL del equipo.

## Slide 4
Para diseñar estos equipos se utiliza un TL modificado por un factor F (<1) que se determina en base diagramas gteneralizados específicos para cada diseño específico de intercambiador.
Los parámetros de entrada de estos diagramas son:
y QT se calcula como: