BT736 - LABORATORIO DE TECNICAS MODERNAS EN BIOTECNOLOGIA 
Sección 1, Semestre Otoño, Año 20010

Profesores: B.Andrews, M.E. Lienqueo O.Salazar

Profesor Auxiliar: Giannina Espina

Horario Miércoles  9:00-12:00

## Etapa 2 Producción y purificación de la celulasa recombinante (6 semanas)

## Fermentación (2 sesiones)

Sección 1: Preparación del material (ojala en la misma semana de la fermentación)

Sección 2: Fermentación

## Recuperación y Purificación cromatográfica (3 sesiones)

Sección 3: Extracción de las celulasas y Concentración

Sección 4 Preparación de buffer para la cromatografía

Sección 5 Cromatografía

## Caracterización  (1 sesión)

Sección 6 Caracterización de mw y zimogramas

Segunda Parte

Semana  2/6 : Cultivo y producción de la enzima recombinante

Semana 9/6 Purificación de la enzima producida

Semana 16/6: Caracterización

Protocolos

- Fermentación

Para inducir la expresión del gen de la endoglucanasa modificada, en un tubo falcón estéril con 8  L de LB más Amp, se coloca una colonia de las células E. coli BL21(DE3) transformadas con el gen de la endoglucanasa modificada en pET-22b(+) y se deja toda la noche a 37°C y 200 rpm.

Se mide la  absorbancia a 600 nm, utilizando como blanco medio estéril y se determina el volumen requerido para inocular 100 mL de medio TB estéril, suplementado con Amp, a una D.O. final de 0,05. El cultivo se crece a 30°C y 200 rpm hasta alcanzar una D.O. de 1.

Una vez alcanzada la D.O. deseada, se agregó IPTG a una concentración final de 0,5 mM y se incubó toda la noche a 18°C y 200 rpm (alrededor de 4 h).

- Extracción de celulasas

La fracción extracelular se recuperó centrifugando el cultivo 7 min a 4°C y 3300 g.

Se debe guardar una muestra para análisis de concentración de proteína y actividad y el resto se concentra por precipitación con sulfato de amonio al 80% (Ver punto 3).

Para extraer las proteínas de la fracción periplasmática se realizó choque osmótico a los sedimentos celulares de la sección anterior, los cuales se resuspendieron en 5 mL de Buffer TES frío y a las células en suspensión se les agregó EDTA frío a una concentración final de 1 mM.

Se agitó suavemente en hielo durante 10 min, luego se centrifugó por 10 min a 4°C y 4400 rpm, guardándose los sobrenadantes para determinar la pérdida de proteína en esta etapa.

Cada sedimento fue resuspendido en 5 mL de agua fría estéril, agitándose suavemente en hielo por 10 min. Finalmente se centrifugó a 4°C y 4400 rpm por 30 min y se recuperó el sobrenadante, correspondiente a la fracción periplasmática.  Se debe guardar una muestra para análisis de concentración de proteína y actividad

3.-Precipitación con Sulfato de Amonio

Si es necesario se concentran las muestras de sobrenadante, para ello se puede utilizar concentración con  Sulfato de Amonio. Para ello  para realizar una precipitación al 80 % de sulfato de amonio. Se añaden 561 grs de Sulfato de Amonio pulverizado para precipitar 1.000 mL de sobrenadante, en forma lenta, sobre un agitador magnético y en frío.

4.-Cromatografía de Interacción Hidrofóbica (

Se utiliza una columna empacada HR5-5 con 1 mL de resina Butil Sefarosa Fast Flow 6FF (GE Healthcare, Alemania), cuyas dimensiones son 5 cm de altura y 5 mm de diámetro interno. El cromatógrafo utilizado es un ÄKTA Purifier 10 y el Software UNICORN 5.1.

Buffers

Los buffers utilizados son:

Buffer A: Tris-HCl 20 mM, pH 7,0

Buffer B: Buffer A + 2M Sulfato de Amonio.

Ambos fueron filtrados con filtros Millipore de 0,22 μm y desgasificados con helio durante 5 min.

Preparación de muestras

Para la preparación de las muestras se realiza el siguiente protocolo:

Precipitado de sobrenadante:  Resuspender el precipitado en X ml de Buffer B. + X ml de Buffer A. (dependerá del volumen de precipitado)

Fracción periplasmática: mezclar 2 ml de la fracción periplasmática con 2 ml de buffer B.

Las muestras deben quedar claras, en caso de contener sólidos deben ser centrifugadas a 10.000 rpm por 5 minutos (usar centrifuga epperdorf).

Las muestras que se inyecten en la cromatografía no deben contener sólidos.

Proceso cromatográfico

Se programa iniciar la cromatografía con una concentración de sal equivalente al 50% con respecto al Buffer B, y lentamente se fue mezclando con Buffer A, generando un gradiente lineal de 10 volúmenes de columna, hasta llegar a 0% de concentración de sal. El flujo se mantiene constante durante todo el proceso, a 0,75 mL/min.

Se inyectan2 mL de muestra a la columna, la cual está constituida por 50% de Buffer B y 50% de la muestra original, utilizando un loop de 2 mL para su inyección.

Se colectan fracciones de 0,5 mL y una vez finalizada la cromatografía se regenera la resina con 5 volúmenes de columna del Buffer B. A las muestras colectadas se les realizan  ensayo de actividad y medición de la concentración de proteína total.

Se realiza una electroforesis de gel de poliacrilamida 12.5% en condiciones denaturantes  para determinar la pureza de las distintas fracciones y determinar el mw  de la celulasa

Finalmente se debe realizar una tabla de recuperación del proceso (Ver Indicación).

Indicación

Ejemplo tabla de Purificación

Caracterización de las celulasas modificadas

Medición de la actividad celulolítica en medio líquido

La actividad celulolítica se mide utilizando el método DNS con CMC al 1% p/v en buffer HEPES 50 mM pH=7,5.

Los azúcares reductores obtenidos con el método DNS son calculados midiendo la D.O. a 550 nm, luego con este valor de absorbancia se usa la curva de calibración construida con distintas concentraciones de glucosa y, de esta manera, se obtiene la concentración que existe en las muestras.

Para este ensayo se incuban 50 μL de muestra con 100 μL de CMC por 1 h a 37°C, luego a 50 μL de la reacción se le adiciona la misma cantidad de DNS y se incuba a 100°C por 10 minutos. Una vez enfriadas 5 min en hielo, se traspasan 50 μL a microplacas desechables de 96 pocillos y se lee la D.O. a 550 nm en un lector de placas.

Determinación de la concentración de proteína

La concentración de proteína total para las diferentes muestras  se determina usando el ensayo de Bradford modificado. Se mezclaron 1,2 mL de agua destilada, 500 μL de reactivo de Bradford (1 gr/L Coomasi preparado en HCl 2,2% v/v) y 50 μL de muestra.

Se realizó una curva de calibración con BSA (ver Anexo D), utilizando como blanco agua destilada. Se midió absorbancia a 465 nm y 595 nm, calculándose la razón entre ellas.

***

Determinación de peso molecular por electroforesis en Gel de Acrilamida (SDS-)PAGE

Para realizar las electroforesis se utiliza una cámara vertical MiniProtean II (Bio-Rad Laboratories Inc., CA-USA) y el gel se prepara según la siguiente tabla:

Volúmenes de los reactivos para la preparación de gel separador.

| Reactivo | Volumen |
| --- | --- |
| Acrilamida Bisacrilamida 29:1 | 1,58 mL |
| Tampón Tris-HCl 1,5 M pH 8,8, SDS 0,4 % | 0,95 mL |
| Agua destilada | 1,27 mL |
| PSA 10% | 20 µL |
| TEMED | 2 µL |

Tabla # : Volúmenes de los reactivos para la preparación de gel concentrador.

| Reactivo | Volumen |
| --- | --- |
| Acrilamida Bisacrilamida 29:1 | 0,17 mL |
| Tampón Tris-HCl 0,5 M pH 6,8, SDS 0,4 % | 0,25 mL |
| Agua destilada | 0,58 mL |
| PSA 10% | 7,5 µL |
| TEMED | 1,25 µL |

Las muestras se mezclan en proporción 4:1 con tampón de carga 5X (Tris-HCl 60 mM, glicerol 25 % v/v, SDS 2 % p/v, 2-mercaptoetanol 14,4 mM y azul de bromofenol 0,1 % p/v pH 6,8) y posteriormente se cargan en gel de acrilamida. Las electroforesis se realiza bajo voltaje constante de 200 V (fuentes de poder Power Pac 1000 de Bio-Rad Laboratories Inc., CA-USA). Se utiliza tampón de corrida Tris-glicina-SDS (Tris 25 mM, Glicina 192 mM y SDS 0,1 % p/v)

Se utiliza un marker de estándar de peso molecular (Fermentas, Cat. No. SM0441).

Una vez terminada la electroforesis, se tiñe el gel con una solución de azul de Coomasie durante 1 hora, se deja destiñendo en solución de distinción (metanol-ácido acético) toda la noche, se observa el gel sobre un transiluminador UV y se fotografía. Posteriormente se analiza la imagen para determinar concentración y peso molecular de cada banda con programas para analizar geles tales como Sigma gel.

**

Zimograma de celulasas

Se prepara un gel de poliacrilamida y se una solución CMC al 0,2%. Se usa un buffer de carga 5X (Tris-HCl 60 mM, glicerol 25% v/v, SDS 2% p/v, 2-mercaptoetanol 14,4 mM y azul de bromofenol 0,1% p/v pH 6,8), con lo cual se mezclaron 20 μL de muestra y 5 μL de buffer de carga, para luego cargar 20 μL en el pocillo. La corrida del gel se realizó de la misma forma que la electroforesis de proteínas, con la única diferencia que la cámara se introdujo en un recipiente con hielo para no denaturar las proteínas por el calor

Luego de finalizada la electroforesis, el gel se lava 1 h con Tritón X-100 al 2,5% v/v con agitación. Posteriormente se enjuaga con agua destilada por 5 min, para luego incubarlo por 1 h a 37°C con buffer HEPES 50 mM pH=7,5. Para finalizar y poder visualizar las bandas de actividad, el gel es teñido con Rojo Congo al 1% p/v por 20 minutos, y luego desteñido con NaCl 1 M por 5 min.