# EL 3003 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica

# Electrodinamómetro de Corriente Continua.

# Dínamo-Freno.

## Introducción.

Esta máquina no difiere mucho del generador de corriente continua, excepto en que toda la estructura del estator no está fija y puede oscilar hacia la derecha o  hacia la izquierda un cierto ángulo mediante dos soportes con cojinete. Se puede observar que el lado de generador está equipado de un cárter de protección del sistema conmutador/porta-carbones, al quitarlo se puede examinar la construcción mecánica y eléctrica interna de la máquina.

La estructura interna se puede dividir básicamente en dos partes:

- Rotor:

- Bobinado de armadura.

- Colector de delgas o conmutador.

- Delgas del colector.

- Estator:

- Polos.

- Bobinado de excitación.

- Carbones y sistema de porta-carbones.

El bobinado de armadura está constituido por espiras que están conectadas a las delgas del colector.

El circuito de excitación está constituido por un bobinado diferente que se inicia en “C” y termina en “B”, el número de espiras es superior al de la armadura pero posee una sección inferior.

El circuito porta-carbones está fijo en una posición denominada neutra marcada con una referencia colorada.

Los carbones pueden ser colocados en el colector aflojando un tornillo que permite la rotación de éste en ambos sentidos.

La máquina se muestra a continuación, en la siguiente figura:

Figura 1. Máquina a utilizar.

En el desarrollo de esta experiencia se realizarán varias pruebas en las cuales la máquina se utilizará como un generador de corriente continua.

Es necesario tener claro que esta máquina posee un bobinado de armadura y durante el funcionamiento fluye corriente a través de él. Además el inductor debe desarrollar un determinado campo magnético, el cual influye directamente sobre la velocidad del motor. Específicamente la velocidad del motor aumenta al disminuir la corriente de excitación y aumenta al aumentar la tensión de armadura, esto provoca que la regulación de la corriente de excitación va ponderada para evitar campos magnéticos muy débiles o nulos, correspondientes a velocidades muy elevadas e inestables, denominadas “velocidades de fuga”. Por lo tanto al utilizar el reóstato se debe elegir un valor de resistencia no muy elevado, con el objetivo de que no se cree la situación antes mencionada.

El generador de corriente continua con excitación independiente se utiliza para muchas aplicaciones, debido básicamente a su precisión en respuesta a un control externo, pero tiene la desventaja de que requiere una fuente de alimentación C.C. para el circuito de campo. Por este motivo muchas veces se prefiere un generador C.C. con autoexcitación, la cual es posible debido al aprovechamiento del magnetismo residual de los polos del estator.

Conectando en paralelo al inducido el circuito de excitación, este es recorrido por una pequeña corriente, la cual al fluir en la dirección precisa refuerza el campo magnético residual aumentando la tensión inducida y llevando rápidamente la máquina  a producir una tensión nominal. Al contrario al circular esta corriente en sentido contrario, se debilita el campo magnético y por consiguiente no podremos tener una tensión inducida.

## Trabajo de Laboratorio.

### Equipamiento.

Máquina M-12/EV.

Máquina M-4/EV.

Voltímetro de hierro móvil con rango de 250 a 500 Volts.

Amperímetro de hierro móvil con rango de 2 a 4 Amperes.

Línea trifásica fija de 208 Volts.

Línea variable de 0 a 300 Volts continuos.

Reóstato de carga: 440 Ohms,   1,0 a 1,4 Amperes

Reóstato de regulación : 1220 Ohms , 0,5 a 0,7 Amperes

### Precauciones:

- Debido a las altas tensiones presentes en esta experiencia se debe tener extremo cuidado de desenergizar el circuito antes de conectar algún dispositivo. No debe operarse ningún elemento teniendo energizado el circuito.

- Tomar nota de las corrientes nominales de ambas máquinas.

- Monitorear permanentemente la corriente de fase del motor asincrónico y las corrientes de campo y de salida del electrodinamómetro, para no superar las corrientes nominales de las máquinas.

### I.      Determinación de la característica de magnetización del generador de corriente continua.

El objetivo de esta sección es observar la respuesta de la tensión inducida en el generador al vacío en función de la corriente de excitación que circula en el campo.

Este experimento se realiza excitando el campo del estator y haciendo girar el rotor acoplando la máquina con un motor asíncrono del tipo jaula de ardilla; esta condición se debe a que este motor logra mantener una velocidad aproximadamente constante, condición que es muy importante para esta experiencia.

Es importante tener cuidado de que al tomar mediciones variando por ejemplo la corriente de excitación, no debe volver a valores medidos anteriormente de modo de evitar pequeño ciclos de histéresis magnética.

Para poder controlar la velocidad será necesario ocupar un contador de revoluciones (tacómetro) disponible en el laboratorio.

- Acoplar el motor asíncrono tipo jaula de ardilla al generador. Colocar un voltímetro en paralelo con los bornes A – H. Conecte el reóstato de regulación (en la posición de máximo valor)  y un amperímetro en serie con el circuito de campo (al borne C). La función del reóstato en el circuito de campo es proporcionar mayor sensibilidad de regulación. El esquema de circuito se muestra en la figura 2.

Figura 2. Esquema de circuito para la determinación de la característica de magnetización con excitación independiente.

- Conecte la fuente trifásica a los bornes U – V – W del motor asíncrono; poner en rotación el generador aplicando energía al motor (aproximadamente 220 Volts entre fases).

- Antes de activar la alimentación del circuito de campo, tome la primera medición de voltaje entre A y H. Esta corresponderá al punto donde, aún siendo igual a cero la corriente de campo, se puede registrar una tensión distinta de cero en la armadura debido a la magnetización residual en el generador.

- Para obtener los demás puntos de la curva es necesario alimentar el circuito de campo del generador con la fuente fija de 220 V.c.c.  y aumentar poco a poco, con ayuda del reóstato, la corriente de excitación de modo de tomar las mediciones necesarias. Para subir la corriente, la resistencia del reóstato debe disminuir. Con estos datos se podrá construir la característica de magnetización “en subida” del generador.

- Después de llegar al máximo se podrá bajar la corriente de campo hasta anularla, tomando también datos intermedios (al menos 10 muestras); bajo este procedimiento se puede obtener la característica en bajada.

### II.	Determinación de la característica externa del generador de corriente continua con excitación independiente.

El objetivo es determinar la variación de tensión en los bornes del generador a velocidad constante desde la condición de vacío hasta plena carga. Para mantener la velocidad del generador constante es necesario utilizar la máquina asíncrona, por su capacidad de entregar potencia con velocidad constante.

La carga variable a utilizar es el reóstato de carga.

- El diagrama de conexiones se muestra en la figura 3, en el cual se puede visualizar una carga variable de potencia apropiada y una línea de alimentación en continua para el circuito de campo del motor sincróno.

Figura 3. Esquema circuital para la determinación de la característica externa del generador  C.C. con excitación independiente.

- Los bornes del motor asíncrono deben conectarse a la línea trifásica variable, mientras que el circuito de campo debe ser alimentado por la línea fija en continua sólo después de haber efectuado el arranque.

- Después de conectado los puntos U-V-W de la armadura con la fuente trifásica, conectar entre sí los puntos X-Y-Z del motor asíncrono.

- Arrancar el motor utilizando el interruptor de la línea trifásica, aumentando la tensión aplicada. Estabilizar la velocidad en un valor que se mantendrá estable durante toda esta experiencia. Durante este proceso se apreciará irregularidades en la velocidad de funcionamiento del motor asíncrono, que deben controlarse ajustando la tensión aplicada.

- Tomar medida de voltaje del generador en vacío (sin carga conectada): este punto será el punto de partida de la característica; después se debe cerrar el interruptor con el reóstato a su mínima carga y aumentarla gradualmente tomando nota de los valores de tensión. (al menos 10 muestras).

- Llevar los datos del punto anterior y dibujar la curva.

### Determinación de la característica de regulación con excitación independiente.

El objetivo es encontrar la característica que se utiliza para controlar los valores de corriente de excitación necesaria para tener en los bornes de la máquina una tensión constante al variar la carga.

Al aumentar la carga en un generador con excitación independiente y queriendo mantener la tensión constante sobre esta, será necesario aumentar la corriente de excitación a medida que se aumenta la carga con el fin de anular los efectos de la caída de tensión debido a las resistencias óhmicas del circuito inducido y a la reacción de armadura.

El diagrama de conexiones no difiere mucho del anterior (figura 3) excepto por la conexión de un amperímetro en el circuito de campo.

- Poner en marcha el dínamo con velocidad nominal mediante un motor sincrónico alimentado por la línea trifásica. Fijar y medir la tensión nominal en los bornes del generador. Medir la corriente indicada por el amperímetro puesto en serie en el circuito de campo. Con esto determinaremos el primer punto de la característica.

- Medir sucesivamente tensión en los bornes del generador y corriente en el circuito de campo de éste. Actuando sobre el reóstato de regulación del circuito de campo, llevar la tensión de los bornes de generador al valor original (medido al vacío).

### IV.	Determinación de la característica de regulación con autoexcitación.

El objetivo es encontrar la característica que se utiliza para controlar los valores de corriente de excitación necesaria para tener en los bornes de la máquina una tensión constante al variar la carga.

- El esquema de conexiones se muestra en la figura 4.

- Poner en marcha el dínamo con velocidad nominal mediante el motor asincrónico alimentado por la línea trifásica. Fijar y medir la tensión nominal en los bornes del generador. Medir la corriente indicada por el amperímetro puesto en serie en el circuito de campo. Con esto determinaremos el primer punto de la característica.

Figura 4. Esquema circuital para la determinación de la característica de regulación del generador C.C. con autoexcitación.

- Sucesivamente se  deberá actuar en el reóstato de regulación del circuito de campo para llevar el voltaje en bornes del generador al valor original. (prueba al vacío).

## Temas de  Interrogación

- Características eléctricas y mecánicas de la máquina de corriente continua.

- Curvas características del generador

- Tipos de conexión

- Diagramas de conexión

## Consideraciones para el Informe

- Grafique la característica de magnetización del generador con excitación separada

- Grafique la característica externa del generador con excitación separada, derivada y compuesta.

- Compare estos resultados entre si, y además con las formas que deberían tener en teoría estas curvas.

- Analice comparativamente las características de los diferentes tipos de conexión del generador de corriente continua.

## Bibliografía

- A. Fitzgerald y C. Kingsley Jr. :

“Electric Machinery”, 2ª E.d, Mc. Graw Hill,1961.

- G. Thaler y M. Wilcox:

“Máquinas Eléctricas”. Limusa-Wiley, 1969.

- M. Kostenko y L. Piotrovsky:

“Máquinas Eléctricas” Tomo I, Montaner 1968.

- “Máquinas Eléctricas”, Publicación C/5, Depto. Ingeniería  Eléctrica, U. de Chile, 1983 (Parte “Maquinas de corriente continua”)