PROGRAMA DE CURSO

Profs.: Jorge Romo / Alfredo Muñoz

| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### EL4001 | ### Conversión de la Energía y Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE UNIDADES DOCENTES |  | HORAS DE CÁTEDRA |  | HORAS DE DOCENCIA AUXILIAR |  | HORAS DE TRABAJO PERSONAL |
| 10 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |
| REQUISITOS |  |  | REQUISITOS DE CONTENIDOS ESPECÏFICOS |  | CARÁCTER DEL CURSO |  |
| FI Electromagnetismo EL 3001 Análisis de Redes |  |  | - Leyes básicas de electromagnetismo - Resolución de circuitos eléctricos |  | Obligatorio de Especialidad |  |
| PROPÓSITO DEL CURSO |  |  |  |  |  |  |
| Mediante este curso se pretende que el alumno comprenda los principios físicos que rigen la conversión electromecánica de la energía, comprenda y aplique modelos de simulación del comportamiento electromecánico de máquinas eléctricas. Asimismo, es propósito de este curso introducir los conceptos y métodos principales utilizados en el análisis y en la operación de sistemas eléctricos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Analizar y evaluar, teórica y experimentalmente, el comportamiento eléctrico, magnético y mecánico de máquinas eléctricas, mediante modelos adecuados. Asimismo, se pretende desarrollar las competencias que permitan a un alumno abordar de manera sistemática los principales problemas que se enfrentan en el análisis y en la operación de sistemas eléctricos de generación, transmisión y distribución. |  |  |  |  |  |  |

### UNIDADES TEMÁTICAS

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducción | Conocer los alcances de los temas que se tratarán en el curso; comprender los conceptos básicos de motores y generadores eléctricos y adquirir una visión del sector eléctrico, su desarrollo histórico, el tipo de equipamiento utilizado y las principales tareas a abordar. . |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 1 clase |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Introducción - Conceptos básicos de la conversión electromecánica de la energía. Definiciones generales de Generador y Motor. - Tipos de máquinas. - Descripción del sector eléctrico: estructura básica y organización - Tipos de centrales generadoras de energía eléctrica Equipos de transmisión |  |  | Ref.7, cap.1. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Circuitos magnéticos | Analizar el comportamiento de circuitos magnéticos a partir de las leyes básicas de electromagnetismo; comprender la importancia de los materiales ferromagnéticos. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 2 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Campos magnéticos, leyes de Ampère y Faraday. - Medios ferromagnéticos y su importancia. - Resolución de circuitos magnéticos con núcleos ferromagnéticos. - Análisis energético de circuitos magnéticos. - Inductancias propias y mutuas en circuitos magnéticos. |  |  | Ref.1, cap.1. Ref.2, cap.2. Ref.7, cap.2. Ref.6, cap.1. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Transformadores | Comprender el principio de funcionamiento de transformadores monofásicos; analizar su comportamiento mediante modelos circuitales; deducir y aplicar relaciones de diseño; comprender su operación como autotransformador. Comprender las diversas conexiones de transformadores trifásicos y los desfases involucrados; evaluar el comportamiento de sistemas trifásicos con transformadores. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 3 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| 3.1.- Transformadores Monofásicos. - Transformador ideal y real: Circuitos equivalentes, valores de placa o nominales, evaluación del comportamiento eléctrico de régimen permanente. - Pruebas para determinar los parámetros del modelo circuital. Experiencia demostrativa. - Relaciones de diseño de transformadores. - Conexión del transformador monofásico como autotransformador. 3.2.- Transformadores Trifásicos. - Características principales de las diversas conexiones de transformadores trifásicos. Designaciones normalizadas (grupos de conexión). - Resolución de sistemas de potencia trifásicos con transformadores. |  |  | Ref.1, cap.2. Ref.2, cap.3. Ref.5, cap.2. Ref.7, cap. Ref.6, cap.2. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Máquinas Básicas | Comprender la operación básica de motores y generadores mediante un balance energético; analizar las características mecánicas (fuerza, torque, velocidad) de motores básicos a partir de la energía acumulada en el campo magnético. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 1 clase |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Motores básicos de desplazamiento lineal: ecuaciones generales de fuerza a partir de la energía acumulada en el campo magnético. - Motores rotatorios básicos: ecuaciones generales de torque a partir de la energía acumulada en el campo magnético. - Generadores básicos. |  |  | Ref.1, caps. 3 y 4. Ref.2, cap. 4. Ref.6, cap.3. Ref.7, cap. Ref.8, cap.3. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Máquinas de Corriente Continua | Comprender el principio de operación del generador y del motor de CC; Analizar, mediante un modelo circuital, su comportamiento de régimen permanente de motores de CC en conexión de campo independiente, shunt y serie; Comprender métodos reostáticos y electrónicos para la partida y control de velocidad. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 4 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina de CC. Elementos constituyentes: enrollados de armadura y de campo, conmutador, etc. - Principio de operación como generador de excitación independiente en régimen permanente. Característica de carga (voltaje-corriente de armadura) - Principio de operación como motor de excitación independiente en régimen permanente. Característica torque-velocidad. - Modelo circuital y características de operación en régimen permanente de motores y generadores en conexión shunt y serie. - Métodos reostáticos y electrónicos para la partida y control de velocidad de motores de CC. |  |  | Ref.1, cap.7. Ref.2, cap.5. Ref.5, caps. 8 y 9. Ref.6, caps.4 y 8. Ref.7, cap. Ref.8, cap.4. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Máquinas Sincrónicas Trifásicas | Comprender el principio de funcionamiento del generador y del motor sincrónico; analizar el fenómeno de campo magnético rotatorio. Analizar, mediante un modelo circuital, el comportamiento en régimen permanente de la máquina de rotor cilíndrico aislada y conectada a un sistema infinito. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 4 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina sincrónica trifásica y principio de funcionamiento como generador y como motor. Campo magnético rotatorio. - Máquina de rotor cilíndrico: modelo de circuito equivalente y comportamiento electromecánico en régimen permanente de generador sincrónico aislado de la red. Control de la magnitud y la frecuencia del voltaje generado. Flujos de potencias activa y reactiva. - Máquinas de rotor cilíndrico conectadas a un sistema eléctrico infinito. Sincronización a la red. Diagrama fasorial y diagrama P-Q. - Comportamiento como generador, motor, reactor y condensador sincrónico de la máquina conectada a in sistema infinito. Control de flujos de potencia activa y reactiva. Límites de la carta de operación (diagrama P-Q). - Experiencia demostrativa. |  |  | Ref.1, cap.5. Ref.2, caps.7 y 9. Ref.5, caps. 4,5 y 6. Ref.6, caps. 4 y 7. Ref.7, cap. Ref.8, cap.6. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máquinas de Inducción | Comprender el funcionamiento de motores de inducción trifásicos. Analizar y aplicar modelo circuital para simular su comportamiento electromecánico de régimen permanente. Comprender métodos de arranque y de control de velocidad. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 5 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Descripción de la máquina de inducción trifásica y principio de funcionamiento: campo magnético rotatorio, deslizamiento. - Deducción del modelo de circuito equivalente y evaluación del comportamiento electromecánico en régimen permanente. - Esquemas de partida y control electrónico de velocidad de motores de inducción de jaula de ardilla. Partidores Y, partidores suaves, variadores de frecuencia, etc. - Experiencia demostrativa. - Consideraciones de diseño y tamaño de motores de inducción trifásicos. |  |  | Ref.1, caps. 6, 9, 10 y 11. Ref.2, caps. 6 y 8 Ref.5, caps. 3,4,7 y 10. Ref.6, caps. 4, 6 y 9. Ref.7, cap. Ref.8, caps. 5 y 8. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Introducción a los Sistemas Interconectados | Adquirir una visión del sector eléctrico, su desarrollo histórico, el tipo de equipamiento utilizado y las principales tareas a abordar. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 1 clase |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| - Contexto internacional - Tendencias del desarrollo - Efectos fisiológicos de la electricidad - Literatura, Simbología |  |  | Ref.7, cap. Ref.8, cap.7. |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Conceptos básicos para el estudio de sistemas trifásicos | Identificar el conjunto conceptos necesarios para la resolución de problemas en sistemas eléctricos de potencia. |  |  |
| DURACIÓN |  |  |  |  |
| 1 clase |  |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| Conceptos matemáticos básicos para el estudio de sistemas trifásicos - Introducción - Sistemas de corriente alterna: terminología y modelos - Sistemas equilibrados - Equivalentes monofásicos - Potencia en sistemas alternos - Magnitudes y cálculo en por unidad |  |  |  | 1, 2, 3, 5. |
| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |  |
| 10 | Componentes de los sistemas eléctricos de potencia | Comprender e identificar los modelos de los distintos componentes y dispositivos presentes en un sistema eléctrico. Se explica el comportamiento de equipos desde el punto de vista del Sistema, ajustando el nivel de precisión de los modelos a condiciones de operación especificadas. |  |  |
| DURACIÓN |  |  |  |  |
| 4 clases |  |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |  |
| 10. Las componentes de los sistemas eléctricos de potencia - Introducción - Generadores - Líneas de Transmisión - Transformadores - Redes de Transmisión y Subestaciones |  |  | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. |  |

| NÚMERO | NOMBRE DE LA UNIDAD | OBJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sistemas de potencia en estado estacionario, regulación de tensión y control de reactivos | Comprender y aplicar los modelos y metodologías que permiten el estudio de sistemas eléctricos de potencia operando en estado estacionario. Se analiza en detalle el tema de la regulación de tensión y el control de reactivos. |  |
| DURACIÓN |  |  |  |
| 5 clases |  |  |  |
| CONTENIDOS |  |  | BIBLIOGRAFÍA |
| Estudio de sistemas de potencia en estado estacionario, regulación de tensión y control de reactivos - Introducción - Modelo estacionario de la red - Métodos de flujo de potencia - Métodos de regulación de tensión - Estimadores de estado |  |  | 1, 2, 5, 6, 14. |

BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, A.E.; KINGSLEY, CH.; UMANS, S. : Máquinas Eléctricas. Mc Graw-Hill, Interamericana, 2004. - NASAR, S.A.; UNNEWEHR, L.E. : Electromechanics and Electric Machines. New York: John Wiley & Sons, 1983. - GOURISHANKAR, V. : Conversión de Energía Electromecánica. México : Ed. Alfaomega, 1990. - LANGSDORF, A.S. : Teoría de las Máquinas de Corriente Alterna. México: McGraw-Hill, 1979. - CHAPMAN, S. : Máquinas Eléctricas. México: Mc Graw-Hill, 2005. - SANZ, J. : Máquinas Eléctricas. Madrid: Prentice Hall, 2002. - ROMO, J.; VARGAS, L. et al. : Apuntes de Conversión Electromecánica de la Energía. Santiago de Chile: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile, 2006. - Brokering, W., Palma, R., Vargas, L. “Sistemas Eléctricos de Potencia – Ñom Lüfke”, Prentice Hall, (en revisión, publicación 2008). - Antonio Gómez Expósito, Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica, McGraw-Hill, ISBN:94-481-3592-X, 2003. - Glover, D., Sarma, M.:"Power System Analysis and Design", PWS Publishers, Boston, 1ra Edición, ISBN: 0-534-07860-5, 1987. - Saadat, Hadi, Power System Analysis, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-561634-3, 1999. - Grainger, J., Stevenson, W.:"Análisis de Sistemas de Potencia", McGRAW-HILL, 2da Edición, ISBN: 970-10-0908-8, 1996. - El-Hawary, E., Mohamed: „Electrical Power Systems“, IEEE Press, Power Systems Engineering Series, ISBN 0-7803-1140-X, 1995. - Gross, Charles, A.: „Power System Analysis“, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-01899-6, 1979.

EVALUACIÓN

Instancias de calificación: Controles: 3 Controles escritos. Ejercicios: 4 Ejercicios escritos, en la sala de clases y uno de Tarea. Examen: Integrador del curso, se evalúan las competencias que fueron declaradas en el programa, como logro a ser alcanzado por el estudiante. Nota Final: NF= NC*2/3 + Ej*1/3 donde NC= [(C1+C2+C3)/3]*0,6 + Ex*0,4 Ej = (Ej1+Ej2+Ej3+Ej4+Ej5)/5 siendo Ck los controles, Ex el examen y Ejk los Ejercicios. · Para aprobar, el alumno debe cumplir: NC > 4,0 y Ej > 4,0 · Los alumnos que cumplan con (C1+C2+C3)/3 > 5,5 quedan eximidos del examen.