GENERADOR SINCRÓNICO. LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO EN DIAGRAMA P,Q.

Convención de signo

GENERADOR SINCRÓNICO FUNCIONANDO CON CARGA INDUCTIVA

Lo anterior implica que If es grande ya que en valor absoluto:

Se habla de un Generador sobrexcitado

GENERADOR SINCRÓNICO FUNCIONANDO CON CARGA CAPACITIVA

Convención de signo

Lo anterior implica If chico ya que:

Se habla de un Generador subexcitado. La operación es riesgosa porque, a igualdad de potencia activa PG delta crece peligrosamente.

Si EG es grande QG será positivo lo que se requerirá entonces para alimentar consumos inductivos.

Límite de corriente de campo (EM=G If s)

Diagrama de Círculo en plano PQ.

Límite por corriente de estator.

Límite de estabilidad.

El ángulo delta () limita la potencia activa P de la máquina, ya que si crece demasiado el generador pierde estabilidad.

La relación entre velocidad, frecuencia de la red y número de polos es: