Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Requerimientos Proyecto Control de Estanque de Ácido SX

Curso: EL53A

Taller de Proyecto en Control

Junio 2010

Prof. : Héctor Agusto A

Requerimientos de Control:

Diseñar lógica de control y definir instrumentación necesaria para estanque de ácido sulfúrico SX (4100-5TAA-260)

- Medir nivel del Estanque, generar alarmas de nivele alto-alto para cerrar válvula de alimentación (5702). Instalar indicación local.

- Definir switch adicional para nivel alto-alto (cerrar válvula de alimentación 5702)

- Controlar flujo de descarga (5712)

- Para tubería de alimentación considerar que existe medición de flujo al principio de la línea, diseñar y definir alarma para detectar fuga.

- Detectar (desplegar alarma en pantalla de operación) la utilización de ducha de emergencia (SSE-32)