Profesor: Andrés Nahmias

P. Auxiliar: Francisco Ebner

CI 62 C  PROYECTO de CONSTRUCCION de EDIFICIOS

10 U.D.

PROGRAMA DEL CURSO – 2011

INTRODUCCION: Presentación y motivación.				                                            1 Cátedra, 1.5 hrs.

# CAPITULO 1: “GESTACION de PROYECTOS de EDIFICACION”.	                                                          4 Cátedras, 6.0 hrs.

1.1 Promotor del Proyecto:

- Sector Público (MOP, MINVU, MUNICIPALIDADES, EMPRESAS PUBLICAS).

- Sector Privado. (Inmobiliarias, Inversionistas)

1.2 Financiamiento:

- Sector Público (presupuestos anuales, concesiones).

- Sector Privado (Inmobiliarias, Inversionistas, créditos)

1.3 Anteproyectos Básico:

- Sector Público.

- Sector Privado.

1.4 Modalidad de Construcción:

- Llamados a Propuestas (sector público (registros, calificaciones), sector privado)).

- Contratos (Administración delegada, Suma alzada, Precio Unitario)

- IVA en la construcción.

1.5 DFL2 y Subsidios

CAPITULO 2: “TRABAJOS y EST. PRELIMINARES en  PROYECTOS de EDIFICACION”	           3 Cátedras, 4.5 hrs.

2.1 Estudio de Mecánica de Suelos

- Clasificación de Suelos

- Mejoramiento de Suelos (Hormigón pobre, pilotes hincados, pilotes in situ)

- Sostenimiento de Suelos (Pilas simples, Pilas con postensado, Muros Top Down,

Muros pantalla, Soil nailing)

2.2 Estudio de impacto Vial e Impacto Ambiental.

2.3 Empalmes provisorios: eléctrico, agua potable, alcantarillado

2.4 Permisos municipales provisorios.

CAPITULO 3: “HORMIGON ORIENTADO HACIA LA FAENA”.                                   		           4 Cátedras, 6.0 hrs.

Introducción: Terremoto 8.8

  - Fabricación.

  - Dosificaciones (en obra, en planta)

3.3   Colocación. (carretillas, elevadores, grúas, bombeo, canoas, cintas)

- En muros, columnas.

- En superficies amplias.

- En masa.

- A temperaturas extremas.

- Bajo agua.

- Métodos de bombeo

3.4  Compactación (vibrado)

3.5  Métodos de curado.

3.6  Descimbre (plazos, fechas).

3.7 Aditivos

3.8 Costos

3.9 Control de calidad del hormigón

- Ensayo del Cono de Abrams

- Ensayos con probetas. (probetas, testigos)

- Ensayos no destructivos. (esclerométricos, ultrasónicos)

3.10 Agregados Pétreos

- Norma 163 of79

- Acopio de áridos y cemento.

3.11 Elementos prefabricados.

CAPITULO 4: “FIERRO”		                                                                                                                         2 Cátedras, 3.0 hrs.

  - Tipos de acero.

  - Barras, mallas.

  - Doblado, longitudes de empalme, colocación (en talleres de la obra, por subcontarto)

  - Recubrimientos, relación Tamaño máximo agregado vs separación de barras.

  - Costos y rendimientos.

4.6   Controles y ensayes

CAPITULO 5: “MOLDAJE”                                                                                                                                     4 Cátedras, 6.0 hrs.

5.1Tipos de moldaje

- Moldajes para grúa (metálicos, mesas voladoras)

- Moldajes de instalación manual (madera, metálicos, mixtos)

5.2 Colocación y rendimientos.

5.3 Costos y rendimientos.

CAPITULO 6: “MAQUINARIAS de TRANSPORTE VERTICAL”                                                                    2 Cátedras, 3.0 hrs.

6.1 Grúa:

- Tipos

- Autonomía

- Ciclos y rendimientos

6.2 Torres concreteras y montacargas

CAPITULO 7: “ALMACENAMIENTO de MATERIALES”                                                                               2 Cátedras, 3.0 hrs.

- Aridos

- Cemento

- Fierro

- Moldaje

- Materiales de terminación

- Control de bodega

CAPITULO 8: “PROYECTOS de INSTALACIONES”                                                                                        6 Cátedras, 9.0 hrs.

8.1 Proyectos de especialidad (arquitectura, cálculo, electricidad, agua, alcantarillado, climatización, gas).

8.2 Zona vertical de seguridad.

8.3 Ascensores.

8.4 Sistemas de seguridad (Red seca, red húmeda, red inerte para bomberos, alarmas).

8.5 Certificación LEED

Ultima  Clase:  Repaso general.                                                                                                                                   1 Cátedra,  1.5 hr.

TOTAL                                                                                                                                                                      29 Cátedras, 43.5 hrs.

CAPITULO 9: “MANO de OBRA”                                                                                                                     2 C.Auxiliares, 3.0 hrs.

Nota:  	1) Se han considerado 15 semanas de clases.

2) El curso se complementa  con las siguientes actividades:

-  Salidas a terreno. (clases auxiliares)

- Trabajo semestral en grupos de a dos, sobre la construcción de un  proyecto de edificación.

Bibliografía:

- Manual del Hormigón

- Norma 163 of79

- Manual Ondac

- Apuntes de cátedra