## Slide 1
TÉCNICAS DE DETECCIÓN
DE PELIGROS
Notes: <number>

## Slide 2
Entender los aspectos básicos de la detección de peligros.
Conocer y aplicar criterios de evaluación de riesgos.
Efectuar inspecciones de seguridad en terreno.
Conocer y aplicar Listas de Verificación
Identificar las instalaciones, equipos y tareas críticos.
OBJETIVOS

## Slide 3
AREAS DE ATENCION
Orden y Limpieza.
Protección de Máquinas.
Instalaciones Eléctricas.
Herramientas Manuales.
Superficies de Trabajo.
Sustancias Inflamables.
Sustancias Peligrosas.
Gases a Presión.
Pasillos de Tránsito.
Áreas de Apilamiento de Materiales.
Señalizaciones y Vías de Escape.
Áreas de Almacenamiento.
Equipos Motorizados.
Servicios Higiénicos y Baños.
Control y Prevención de Incendios.
Iluminación.
Sistemas de Ventilación
Equipos de Protección Personal.

## Slide 4
CONCEPTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PELIGRO: Cualquier situación acto o condición, en que una pérdida es posible.
RIESGO: Probabilidad en que un peligro se transforme en pérdida. El riesgo no se elimina, se controla.
PÉRDIDA: Consecuencia de un riesgo fuera de control.

## Slide 5
ENTENDIENDO LA CRITICIDAD
NO TODOS LOS ACTOS INCORRECTOS Y LAS CONDICIONES INSEGURAS TIENEN EL MISMO POTENCIAL DE DAÑO
OBVIAMENTE DEBEMOS CENTRAR PRIORITARIAMENTE NUESTROS ESFUERZOS EN AQUELLOS ACTOS Y CONDICIONES QUE TIENEN MAYOR POTENCIAL DE DAÑO
LOS ACTOS Y CONDICIONES QUE TIENEN MAYOR POTENCIAL DE DAÑO SE DEFINEN COMO CRITICOS
LOS ACTOS Y CONDICIONES CRITICOS PRODUCEN ACCIDENTES GRAVES Y FATALES

## Slide 6
INSTALACIONES Y EQUIPOS CRITICOS
Instalaciones eléctricas.
Laboratorios
Calderas y generadores de vapor.
Almacenamientos de productos inflamables.
Montacargas y ascensores.
Grúas.
Hornos de fundición.
Instalaciones de gas licuado.
Camiones para transporte de líquidos y gases inflamables.
Equipos de radiaciones ionizantes.
Plantas químicas.
Puntos de operación y partes móviles de maquinarias y equipos.

## Slide 7
TAREAS Y ACCIONES CRITICAS
Entre las tareas críticas tenemos:
Trabajos en altura.
Trabajo en circuitos eléctricos.
Operaciones de corte y soldadura.
Operación de calderas.
Carga y descarga de gases inflamables.
Carga y descarga de líquidos inflamables.
Manipulación de recipientes menores con líquidos inflamables.
Manipulación de sustancias químicas reactivas.
Conducción de vehículos.

## Slide 8
TAREAS Y ACCIONES CRITICAS
Entre las acciones críticas tenemos:
Trabajar en altura sin usar cuerda de vida y cinturón de
seguridad.
Conducir grúa-horquilla a exceso de velocidad.
Manipular inadecuadamente líquidos inflamables.
Manipular inadecuadamente líquidos corrosivos o calientes.
Fumar en lugares prohibidos.
Reparar equipo eléctrico sin autorización.
Reparar o lubricar equipos en movimientos.
Introducir las manos en puntos de operación de máquinas en
movimiento
Usar personal estéreo en el trabajo.

## Slide 9
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN
INFORME DE DETECCIÓN DE RIESGOS
Identificar los peligros.
Evaluar el riesgo. Calcular la magnitud de riesgo para fijar prioridades.
Determinación de medidas de control.
Asignación de responsabilidades y plazos de cumplimiento.

## Slide 10
INCIDENTES POTENCIALES
Caídas del mismo nivel
Caídas de distinto nivel
Golpeado por/con/contra objetos o estructuras
Atrapamiento en máquinas, materiales o instalaciones
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con fuego/objetos/líquidos calientes/productos químicos
Sobreesfuerzo por peso excesivo/movimiento brusco/movimiento repetitivo.
Atropellamiento o choque
Contacto con electricidad

## Slide 11
INCIDENTES POTENCIALES
Caídas del mismo nivel
Caídas de distinto nivel
Golpeado por/con/contra objetos o estructuras
Atrapamiento en máquinas, materiales o instalaciones
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con fuego/objetos/líquidos calientes
Sobreesfuerzo por peso excesivo/movimiento brusco/movimiento repetitivo.
Atropellamiento o choque
Contacto con electricidad
Consecuencias
Contusiones
Heridas
Fracturas
Muerte
Amputación
Enfermedades infectocontagiosas
Quemaduras de distinto grado
Lesiones a la espalda
Esguinces
Tendinitis
Shock eléctrico

## Slide 12
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
Incidentes potenciales
Exposición a altos niveles de ruido
Exposición a altos niveles de solventes
Demora en la evacuación en caso de una emergencia.
Incendio.
Colapso estructural en caso de sismo o terremoto.
Exposición a humo de cigarro
Exposición a altos niveles de CO
Consumo de alimentos en mal estado
Consecuencias
Sordera
Daño Orgánico Cerebral
Contusiones, heridas, fracturas, Muerte.
Quemaduras de distinto grado, muerte.
Cáncer
Intoxicación, muerte

## Slide 13
EVALUACION DE RIESGOS
Consecuencia
Probabilidad de ocurrencia

## Slide 14
CÁLCULO DE LA MAGNITUD DE RIESGO
Nivel
Consecuencias
8
Catastrófica
4
Mayor
2
Seria
1
Menor
Incapacidad temporal con días perdidos.
Lesión sin tiempo perdido.
Significado
Muerte y/o Incapacidad permanente total.
Incapacidad permanente parcial.

## Slide 15
8
4
2
1
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD
8
4
2
1
8
4
2
1
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD
8
4
2
1
64
32
16
8
32
16
8
4
16
8
4
2
8
4
2
1
64
INTOLERABLE
32
CRÍTICO
16
8
16
CRÍTICO
8
GRAVE
4
GRAVE
16
8
4
2
TOLERABLE
8
4
2
1
32
CRÍTICO
16
CRÍTICO
16
CRÍTICO
8
GRAVE
8
GRAVE
8
GRAVE
4
GRAVE
4
GRAVE
1
TOLERABLE
2
TOLERABLE