## Slide 1
Pablo Medina Cofré
11-10-2011
EL4103 – SISTEMAS DE ENERGÍA Y
EQUIPOS ELÉCTRICOS

## Slide 2: EQUIPO DOCENTE
Prof. Cátedra: Pablo Medina Cofré
    pamc@endesa.cl
    Fono directo: 6308184
    Celular: 77660201
    Consultas:
      A través de cualquiera de los medios mencionados.
      Reuniones en la Escuela en algún horario a definir, de preferencia después de clases y viernes a partir de las 4:00 PM.
      En Santa Rosa 76, piso 11.
Prof. Ayudantes:
- Lorenzo Reyes
- Francisco Sepúlveda
- Benjamín Mac-Clure

## Slide 3: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
SIC: Sistema interconectado Central.
Potencia Instalada: 12.147,1 MW
Generación Anual: 43.254,8 GWh
Demanda Máxima: 6.482,1 MW
Cobertura: Regiones II a X, Región XIV y Región Metropolitana.
Población: 92,23%
SE Charrúa: Ubicada a 7 km. de Cabrero, Región del Bío-Bío
Fuente: CDEC-SIC
(www.cdec-sic.cl)

## Slide 4: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
Patio 500 kV
Patio 220 kV

## Slide 5: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
En un primer momento, se informa que el apagón se originó por la “falla” de un autotransformador de 500 kV.
Lo anterior habría afectado el normal funcionamiento de todo el sistema interconectado central.
El resultado… conocido por todos (ver info)

## Slide 6: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
Información y opiniones:
  Diagrama unilineal del SIC
    https://www.cdec-sic.cl/imagenes/contenidos/File/documentos/mapa_sic.pdf
  CDEC-SIC:
    http://www.cdec-sic.cl
  Diario El Mercurio:
    http://diario.elmercurio.com/2010/03/18/economia_y_negocios/negocios/noticias/14FB738B-7997-4176-BC41-C5F6CA2E8C80.htm?id={14FB738B-7997-4176-BC41-C5F6CA2E8C80}
  Diario El Mostrador:
    http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/03/19/la-obsolescencia-del-modelo-electrico-que-desnudo-el-apagon/

## Slide 7: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
Secuencia del apagón según INGENDESA (C. Bennett, P. Medina).
Comentarios son sólo “especulaciones”. Juicio técnico responsable amerita revisar los datos de NTSyCS.
  Las protecciones de uno de los bancos de autotransformadores de 500 kV operan erróneamente, debido a que un cable de control se soltó, dando información errónea al sistema.
  Al desconectarse el primer banco, el segundo banco salió por sobrecarga actuando alguna protección de sobrecorriente.
  Al producirse esta desconexión, el sistema al sur de Charrúa quedó intempestivamente con un excedente de generación de 1200 MW.
  Esto produjo un rechazo de carga generalizado en todas las centrales existentes al sur de Charrúa lo que llevó a la desconexión de todas ellas.
  Al norte de Charrúa ocurrió lo contrario, es decir se produjo un déficit de potencia que no pudo ser absorbido por las centrales presentes al momento de la falla, lo que las llevó a la salida de todas ellas.
  Lo que llama la atención es el largo tiempo que tomó la recuperación del servicio

## Slide 8: CASO DE ESTUDIO: APAGÓN DEL 14.03.10 EN EL SIC
Conceptos nuevos:
  Generación distribuida.
  Norma Técnica de calidad y suministro (NTCyS).
  Sobrecorriente.
  Control en sistemas eléctricos de potencia.
Preguntas:
  ¿Qué se consideró como falla? ¿Corresponde al concepto que se estudia en SEP?
  Si hay control en SEP’s. ¿Existe “teleco” en SEP?
  ¿Es esperable que una falla ocasione un apagón?
  ¿Es “bueno” tener un sistema interconectado?

## Slide 9: ÍNDICE BÁSICO… ¡BÁSICO NO DE SENCILLO!
Introducción.
Conceptos matemáticos básicos para el estudio de sistemas trifásicos.
Componentes de los sistemas eléctricos de potencia.
Estudio de sistemas de potencia en estado estacionario.
Operación económica de sistemas eléctricos de potencia.
Fallas en sistemas eléctricos de potencia.
Estabilidad.
Control de frecuencia-carga.
A lo largo del curso, se comentarán otros temas de sistemas, siempre relacionados con lo antes señalado.
Las clases de cátedra serán expositivas, con múltiples casos de estudio reales o inspirados en hechos reales.

## Slide 10: MATERIAS NO ABORDADAS EN SEP.
Técnicas de alta tensión.
Mallas de puesta a tierra.
Circuitos resonantes.
Proyectos eléctricos.
Si bien no es el objetivo del curso, temas en particular de proyectos eléctricos serán tratados con el fin de “aterrizar” los conceptos y desarrollar la capacidad de modelación.

## Slide 11: OBJETIVOS SECUNDARIOS.
Formar desde un punto de vista “industrial” a la nueva generación de ingenieros.
  La teoría es una excelente herramienta para afrontar problemas de la vida real, pero hay que aterrizarla.
Desarrollar habilidades comunicacionales útiles en los jóvenes profesionales.
  Las discusiones en el curso se darán entre colegas… habrá que aprender a decir las cosas, y dejar el miedo a un lado, pero siempre en un ambiente responsable y respetuoso.
Desarrollar y entrenar la capacidad de cálculo numérico.
  Es inconcebible que un ingeniero eléctrico no pueda entregar un valor numérico como respuesta.

## Slide 12: EVALUACIONES
2 controles (C1, C2).
2 ejercicios obligatorios (E1, E2) y uno recuperativo (E3).
Dos tareas computacionales y una visita a terreno (T3).
1 examen (E)
NP=0.6 NC+0.25 NE+0.15 NT
Eximición: NC, NE y NT >=4 y NP>=5.5
Fechas: a definir por secretaría docente, y serán publicadas en U-Cursos.

## Slide 13: EN LOS CONTROLES Y EJERCICIOS …
Sólo se permitirán consultas de enunciado.
  El objetivo del control es medir la capacidad de resolver un problema, lo cual entra en abierta contradicción con el hecho de consultar la forma de cómo enfrentarlo.
Se trabajará dentro de un ambiente de plena transparencia.
  No se permitirá el uso de celulares ni otros equipos de comunicación sin previa autorización del cuerpo docente.
Un problema se responde de manera satisfactoria cuando se entrega un resultado concreto.
  Uso de cuatro cifras decimales, truncando en cada paso.

## Slide 14: ACTIVIDADES ADICIONALES: VISITA A TERRENO
Actividad obligatoria, coordinada con secretaría de estudios.
Requisitos:
  Zapatos de seguridad (de preferencia “punto azul”).
  Casco.
  Gafas protectoras.
  Tiendas:
    Jacel (www.jacel.cl), Blanco esquina Ejército.
    Homecenter (www.homecenter.cl)
    Easy (www.easy.cl).
La nota de esta actividad es el promedio de dos informes “breves”.

## Slide 15: ACTIVIDADES ADICIONALES: INSIDE THE ACTORS STUDIO
Conversaciones con invitados especialistas en diversas áreas:
  Equipos eléctricos.
  Líneas de transmisión.
  Operador de sistemas eléctricos.
  Posiblemente otros.
Conversaciones son materia a evaluar.
Suspendido

## Slide 16
¿DUDAS?