## Slide 1: Motobomba
Experiencia N°2
Francisco Contreras C.
11 /10/2011
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ4801 – Laboratorio de la Ingeniería Química

## Slide 2: Introducción
Operación fundamental en toda planta Química.
Función es entregar potencia a fluidos.
Tipos de Bombas
  Desplazamiento Positivo: pistón, peristáltica, etc.
  Turbomáquinas: centrífugas.
El funcionamiento se describe a través de sus curvas características entregadas por fabricante.

## Slide 3: Bomba Centrífuga

## Slide 4: Cantidades relevantes
Altura de Elevación
Potencia Efectiva
Eficiencia

## Slide 5: Objetivos
Determinar curvas características.
  Altura de elevación vs. Caudal.
  Potencia vs. Caudal.
  Eficiencia vs. Caudal.
Comparar resultados teóricos con experimentales.
Encontrar curvas características de una bomba con distinta velocidad utilizando coeficientes de semejanza dinámica.

## Slide 6: Curvas Características
HEAD: Altura de Elevación
B.H.P.: “Break Horsepower” Potencia Consumida
EFF: Eficiencia

## Slide 7: Coeficientes de Semejanza Dinámica
Coeficiente de Carga o
Manométrico
Coeficiente de Flujo
Coeficiente de Potencia
(Efectiva o Consumida)