- MEMORIA DE CÁLCULO

- REV. B(indicar estado de revisión)

TÍTULO MEMORIA DE CÁLCULO

julio de 2026

NOMBRE/DIVISIÓN EMPRESA MANDANTE

| ESTADO DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DE SERVICIO |  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTO Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV | DESCRIPCIÓN |  | POR | REVISÓ | APROBÓ | REVISÓ | APROBÓ |  | APROBÓ |
| A |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |

| PROYECTO |  |
| --- | --- |
| TÍTULO |  |
| CONTENIDO | 1 Introducción 2 Alcances 3 Criterios de Diseño 4 Conclusiones 5 Desarrollo de los Cálculos 6 Referencias |
| ANEXOS | A.1 … |
| UNIDAD GENERADORA |  |
| Preparado por Revisado por Aprobado por |  |
| UNIDAD REVISORA |  |
| Revisado por Aprobado por |  |
| UNIDAD APROBADORA |  |
| Aprobado por |  |
| DISTRIBUCIÓN |  |

# Introducción

# Alcances

# Criterios de Diseño

# Conclusiones

# Desarrollo de los Cálculos

...

# Referencias

- AUTOR. Título. País: Publicador, año.

Anexos

A.1

A.2

...

EJEMPLOS PARA PRESENTAR DATOS.

- Ejemplo de Tablas:

Tabla 5.1: Título de Tabla.

| Ítem | Componente | Marca | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interruptor Automático Termo magnético | Merlín Gerin | 3 x 50 A Regulable 40 kA |
| 2 | Interruptor Automático Termo magnético | Merlín Gerin | 3 x 32 A 10 kA |
| ... | ... | ... | ... |

Tabla 5.2: Dimensiones y capacidades de ...

| Nominal Capacity |  | Shell inside diameter | Tangent length | Overall length | External end depth | Approximate value of two ends |  | Thickness |  |  | Approximate ullage (above nominal capacity) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tb shell plate (min.) |  | End plate and compartment plate (min.) |  |
|  |  | D | A | L | H |  |  | Underground tanks | Above ground tanks | te |  |
| m³ | litres | mm | mm | mm | mm | m³ | litres | mm | mm | mm | % |
| 5.0 | 5000 | 1500 | 2750 | 3118 | 184 | 0.368 | 368 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5 |
| 7.5 | 7500 | 1500 | 4250 | 4618 | 184 | 0.368 | 368 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5 |
| 10 | 10000 | 2000 | 3100 | 3560 | 230 | 0.804 | 804 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Tabla 5.3: Planilla de cálculo de piping. ...

| Cañería 4" Sch. 40 |  |  |  |  | Cañería 2" Sch. 40 |  |  |  |  | Diesel Nº 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | 114,3 | mm |  |  | De | 60,3 | mm |  |  | Densidad | 850 | kg/m³ |  |
| e | 6,02 | mm |  |  | e | 3,91 | mm |  |  | Visc. Cinem. | 6 | mm²/s |  |
| Di | 102,26 | mm |  |  | Di | 52,48 | mm |  |  |  | 0,000006 | m²/s |  |
|  | 0,10226 | m |  |  |  | 0,05248 | m |  |  |  |  |  |  |
| A | 0,00821299 | m² |  |  | A | 0,0021631 | m² |  |  |  |  |  |  |
| Zona 1 |  |  |  |  | Zona 2 |  |  |  |  | Zona 3 |  |  |  |
| Diámetro | 0,10226 | m | Cañería 4" |  | Diámetro | 0,10226 | m | Cañería 4" |  | Diámetro | 0,10226 | m | Cañería 2" |
| Área | 0,00821299 | m² |  |  | Área | 0,00821299 | m² |  |  | Área | 0,0021631 | m² |  |
| Largo | 119 | m |  |  | Largo | 3,5 | m |  |  | Largo | 10 | m |  |
| ΔH | -1,5 | m |  |  | ΔH | 3,9 | m |  |  | ΔH | 0 | m |  |
| Coef. Perd. | 7,4 |  |  |  | Coef. Perd. | 8,06 |  |  |  | Coef. Perd. | 12,7 |  |  |
| Caudal | 370 | L/min |  |  | Caudal | 120 | L/min |  |  | Caudal | 120 | L/min |  |
|  | 0,006 | m³/s |  |  |  | 0,002 | m³/s |  |  |  | 0,002 | m³/s |  |
| V | 0,75 | m/s |  |  | V | 0,24 | m/s |  |  | V | 0,92 | m/s |  |
| Re | 12802 |  |  |  | Re | 4150 |  |  |  | Re | 15758 |  |  |
| f | 0,03 |  |  |  | f | 0,04 |  |  |  | f | 0,025 |  |  |
| ΔPpérdidas | 10146 | Pa |  |  | ΔPpérdidas | 238 | Pa |  |  | ΔPpérdidas | 5502 | Pa |  |
| ΔPestática | -12495 | Pa |  |  | ΔPestática | 32487 | Pa |  |  | ΔPestática | 0 | Pa |  |
| Pdin | 2350 | Pa |  |  | Pdin | 247 | Pa |  |  | Pdin | 3561 | Pa |  |
| ΔPtotal | 1 | Pa |  |  | ΔPtotal | 32972 | Pa |  |  | ΔPtotal | 9063 | Pa |  |
|  | 0,09 | mmH2O |  |  |  | 3364 | mmH2O |  |  |  | 925 | mmH2O |  |

- Ejemplo de cita a Referencia: ‘Los parámetros considerados son los especificados en la especificación técnica general, además de las especificaciones técnicas del lugar Error: Reference source not found’.

- Ejemplo de Fórmulas:

| t=PRSE−0,6P | 5.1 |  |
| --- | --- | --- |
| Pint manto = 598 kPa (6,10 kg/cm²) |  | 5.2 |

‘Utilizando la Ecuación 5.1, se tiene que...’

- Ejemplo de Figura:

Figura 5.1: Esquema de presión de terreno sobre estanque.

- Ejemplo de cita en pié de página: PT = 22.060 kg, peso total.

Peso cubicado de estanque más peso de diesel Nº2.