## Slide 1
Concepto General
Protecciones (I)
Traslapo de Protecciones
Confiabilidad
Rapidez
Sensibilidad
Selectividad o discriminación
Protección de equipos
Protección de personas
Estabilidad del sistema
Transformadores de medida
Relés de protección
Relés auxiliares
Interruptores
Desconectadores
Sistemas de baterías
Sistemas de Protección
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 2
Esquemas de Protecciones
Protecciones (II)
Números IEEE más usados
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 3
Breve descripción de los siguientes aspectos
Protecciones (III)
Sistemas de Baterías
Transformadores de medida
  TTPP, TTCC
Relés de protección
  Detección por corriente (50, 51)
  Detección diferencial de corriente (87)
  Detección por corrientes de secuencia
  Detección por tensión (59, 27)
  Detección por tensión residual
  Detección por frecuencia (81)
  Detección por aceleración de la frecuencia
  Detección por comparación de ángulos
  Detección por distancia (21)
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 4
Protecciones (IV)
Los circuitos de control
Interruptores de poder
  Interruptor en aceite
  Interruptores de aire compromido
  Interruptores con hexafloruro de azufre (SF6)
6. Fusibles y reconectadores
7. Protección de los usuarios, redes de distribución, redes de transporte, generadores.
Tiempo de reconexión
Energización
circuito
desenganche
Apertura contactos
principales
Extinción arco
en contactos principales
Cierre
contactos principales
Tiempo extinción arco
Tiempo apertura
Tiempo operación protección
Tiempo de interrupción
Tiempo separación contactos
t
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 5
Imágenes de Apoyo (I)
Protecciones (V)
Tiempo de Operación
Corriente
Instantánea
Extremadamente Inversa
Muy Inversa
Inversa
Tiempo Fijo
t [sec]
Múltiplos de corriente de partida
Ajustes del dial de tiempo
1
6
8
10
Protección por diferencia (87)
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 6
Imágenes de Apoyo (II)
Protecciones (VI)
(a): detector de impedancia mínima,
(b): detector de impedancia descentrado,
(c): detector de reactancia mínima,
(d,e y f): detectores de admitancia máxima
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia