## Slide 1: Energía en la Industria Minera
Andrés Alonso
Gerente de Energía y Recursos Hídricos
CODELCO – Chile
Diciembre 2013

## Slide 2
Desarrollo del mercado: Marco regulatorio
Ley General de Servicios Eléctricos
Competencia en generación.
Separación de segmentos de generación, transmisión, distribución.
Establecer condiciones de eficiencia económica en sector
DFL N°1: Promulgada en 1982 y refundida con las nuevas disposiciones de la Ley Corta I y II en el DFL N°4 de 2007.
Subsidiaridad del Estado.
Monopolios naturales en transmisión y distribución, regulados bajo marco de eficiencia.

## Slide 3
Desarrollo del mercado: Marco regulatorio
Generación
Transmisión Troncal
Grandes Clientes
Clientes Medianos
Pequeños Clientes
Distribución BT
Distribución MT
Subtransmisión

## Slide 4
Agentes y estructura de precios y contratos
spot contratos
CDEC
Transmisor
Generadores
Distribuidor
Clientes
Regulados
Clientes
Libres BT
Clientes
Libres AT
Precio Libre
Precio Libre
Precio de Licitación
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje de
Distribuci
ó
n
Precio de
Nudo + VAD
Costos Marginales
(energía)
Precio Nudo
de potencia

## Slide 5
El negocio de la energía: Costos marginales
  Sistema de Tarificación Marginalista:
  En condiciones óptimas, (parque generador adaptado a la demanda) los ingresos por venta de energía a costo marginal (costo eficiente de producir una unidad adicional), más los ingresos por venta de potencia al costo de desarrollo de centrales de punta, cubre el costo de capital y los costos de operación de los generadores.
Hidráulica de Pasada
Hidráulica de Embalse Barato
Carbón
GNL
Hidráulica de Embalse Caro
CC Diesel
CA Diesel
CMg = CV GNL
CMg = CV Ciclo Combinado Diesel
CMg = CV Hidro Embalse
CMg = CV Carbón

## Slide 6
El negocio de la energía: Costos marginales y Precio Medio de Mercado
SING
(Crucero 220)
SIC
(Alto Jahuel 220)

## Slide 7
El negocio de la energía: Transferencias CDEC
  CDEC: encargado del balance de transferencia de energía y potencia.
  Generadores deficitarios
    Aquellos generadores con contratos mayores a su generación real.
  Generadores superavitarios
    Aquellos generadores con contratos que son menores que su generación real.
Mercado Spot
(MWh)
(US$/MWh)

## Slide 8
El negocio de la energía: Transferencias CDEC
  ENDESA
  COLBUN

## Slide 9
Mercados spot y Mercado de contratos
  Mercado spot
    Mercado de energía y potencia.
    Precio horario de energía (unidad más cara).
    Solo generadores tienen acceso al mercado spot.
    Para intercambios entre generadores deficitarios y superavitarios.
  Mercado de contratos
    Mercados de energía y potencia.
    Distribución con obligación de suministro.

## Slide 10
Fuente: CNE
SING
SIC
Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING)
Installed Capacity: 4.350 MW
Annual Generation: 16.751 GWh
Maximum Demand: 2.167 MW
Areas Covered: Regions I II & XV
% Population: 6.22%
Sistema Interconectado Central
(SIC)
Installed Capacity: 13.834 MW
Annual Generation: 48.796 GWh
Maximum Demand: 6.992 MW
Areas Covered: Regions II a X, Region XIV,
Metropolitan Region.
% Population: 92,23%
Mercado Eléctrico Chileno 2012
Chart: 
| Carbón | Gas Natural | Otros Térmicos | Hidro + ERNC
 | 2099.693 | 1858.85 | 358.371 | 34.05
Chart: 
| Carbón | Gas Natural | Otros Térmicos | Hidro | ERNC
 | 2291.3 | 2601.92 | 2502.817 | 5938.119 | 499.78

## Slide 11
Consumo de Energía Eléctrica en Chile
Participación de la Minería del Cobre
Fuente: CDEC-SING and CDEC-SIC, Cochilco, Codelco.
Nota: Considera mina , fundición y refinería
* SING + SIC.
TWh

## Slide 12
Fuente: CDEC-SING y CDEC-SIC, Cochilco, Codelco.
Nota: Considera etapas de minería, fundición y refinería.
(*): Las otras empresas de la industria del cobre para el año 2012 se estiman a partir de Cochilco.
TWh
TWh
SING
SIC
TOTAL
TWh
Durante el periodo, el consumo de energía de Codelco ha representado en promedio un 13% del total país
Consumo de Energía en Chile por Sector:
Codelco, industria del cobre y resto del país, 2000-2012*
Participación Promedio Industria del Cobre:
82%

## Slide 13
Energía Eléctrica y Combustibles Codelco
SING
482 MW
( 25% )
[CAPACIDAD BRUTA INSTALADA: 3.699 MW]
SIC
[CAPACIDAD BRUTA INSTALADA: 12.147 MW]
CHUQUICAMATA
RADOMIRO TOMIC
MINISTRO HALES
MINERA GABY
498MW
( 8% )
SALVADOR
VENTANAS
ANDINA
TENIENTE
CODELCO es el mayor cliente de los Sistemas Eléctricos del País (13%).
USD $110 millones

## Slide 14
Consumo Esperado de Energía para la Industria del Cobre por Sistema (Incluye proyectos de Desalinización de agua de Mar)
TWh
Variación
(%)
TWh
SING
SIC
Variación
(%)
Fuente: Brook Hunt, Cochilco, Codelco.
Durante este periodo, se espera un incremento de un 30% en la intensidad de uso de Energía (Kwh/tmf)

## Slide 15
Altos Costos de la Energía en Chile: Impacto en los productores de Cobre
Costos de la Electricidad en Codelco
Participación de la Electricidad Dentro de los Costos de Suministro de Codelco, Año 2011
Electricidad
Combustibles
Otros
Reduce la competitividad respecto de otros países productores.
Reduce los márgenes de las operaciones existentes.
Impacta negativamente la rentabilidad de la cartera de proyectos.
Posible demora o congelamiento de proyectos marginales.
Costo de la Electricidad en la industria Minera
Fuente: Brook Hunt y Codelco.
c/KWh
Chile
Perú
Argentina
Mundo
México
Brasil

## Slide 16
Proceso de Licitación
  Oferta condicionada por conjunto de factores:
    Aprobación Ambiental
    Fin de Recursos Legales
    Obtención de Financiamiento
    Inicio de Operaciones
Precio
Take or Pay
Alto
Costo de la Energía

## Slide 17
FUENTE: Wood Mackenzie, International Energy Agency, Análisis McKinsey
Perú tiene ~60% hidroeléctrica y ~35% a gas natural
Chile tiene más del 20% de generación con base en diesel
Tarifas de Consumo de Electricidad para Proyectos Mineros 2020 (US$c/KWh)

## Slide 18
Altas barreras de entrada (Terrenos, permisos, EIA, judicialización, rechazo social, etc.).
Alta concentración.
  El índice HHI en el SIC llega a 28% ==> Alta Concentración según la “Federal Trade Commission” (FTC)
  El índice HHI en el SING llega a 34% ==> Alta Concentración según la “Federal Trade Commission” (FTC)
CDEC no son independientes y con atribuciones limitadas.
Mercado Eléctrico
Capacidad Instalada SING 2011
Capacidad Instalada SIC 2011

## Slide 19
Sensibilidad de un Proyecto Minero al precio de la Energía
VAN (US$) =
El costo de la energía puede afectar fuertemente los retornos de un proyecto minero
C
C
C
C
Caída de hasta un 5% del VAN si el proyecto eléctrico se retrasa 1 año.

## Slide 20
Proviene de una Proceso de Licitación.
Oferta condicionada por conjunto de factores
  Aprobaciones ambientales
  Certeza ante recursos legales
  Cierre del proceso de financiamiento
  Fecha estimada para el inicio de operaciones.
La incertidumbre y el riesgo están siendo traspasados a la Industria Minera.
Precio
Take or Pay
Alto
Falta competencia en el sector de generación.
Costo de la Energía

## Slide 21
Fuente: Informe Técnico Preliminar abril 2013 - Comisión Nacional de Energía
Demanda y Oferta en el SING (Proyectos en Base)
Tarapacá I (carbón)
120 MW
Mejillones I (carbón)
250 MW
Tarapacá II (carbón)
250 MW
Carbón
60 US$/MWh
Gas
70 US$/MWh
Diesel
200 US$/MWh

## Slide 22
Fuente: Informe Técnico Preliminar abril 2013 - Comisión Nacional de Energía
Demanda y Oferta en el SIC (Proyectos en Base)
Gas
100 US$/MWh
Diesel
180 -300 US$/MWh

## Slide 23
Efecto consumo de invierno
El costo país por no utilizar toda la capacidad de generación disponible en GNL para el año 2012 en la zona central de Chile se estima en US$ 150 millones.
Capacidad Disponible y Utilizada de Regasificación Terminales GNL

## Slide 24
Fuente: Informe Técnico Preliminar abril 2013 - Comisión Nacional de Energía
Demanda y Oferta en el SIC (Incertidumbre)
Angostura(Hidro)
 316MW
Guacolda_5
152MW
Tal Tal GNL
120MW
Quintero GNL
155MW
Punta Alcalde
342MW
Alto Maipo
531MW
San Pedro(hidro)
 144MW
Ñuble (Hidro)
 136 MW
Santa María II
343MW

## Slide 25
Fuente: Informe Técnico Preliminar abril 2013 - Comisión Nacional de Energía
Angostura(Hidro)
 316MW
Tal Tal GNL ??
120MW
Quintero GNL ??
155MW
Punta Alcalde ??
342MW
Alto Maipo ??
531MW
San Pedro(hidro) ??
 144MW
Ñuble (Hidro) ??
 136 MW
Guacolda_5
152MW
Santa María II ??
343MW
Demanda y Oferta en el SIC (Incertidumbre)

## Slide 26
Asegurar la entrada de nuevos proyectos de generación con permisos aprobados.
Facilitar la entrada de nuevos actores en la industria eléctrica.
    Asegurar que las aprobaciones concedidas tengan respaldo legal para el desarrollo de los proyectos.
    Reducir los tiempos para la adquisición de permisos para el desarrollo de proyectos de generación.
Garantizar el acceso abierto a la infraestructura de GNL.
Medidas para Enfrentar los Desafíos de Energía
Notes: Facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado de la energía: proyectos propuestos por el gobierno, con licitación a new players. Rol del estado más proactivo.
Comprometer apoyo para inversiones en transmisión: generar concesión eléctrica y se paga valor del terreno. Servidumbres se demoran mucho (5 años)