ETAPAS DE LA “CONSTRUCCIÓN POR MONTAJE

DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN”:

PROYECTO:

DESPIECE PARA LA FABRICACIÓN - MONTAJE Y CONEXIONES

PLANOS o MODELO BIM

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:

FABRICACIÓN  ALMACENAMIENTO EN FÁBRICA

CARGUÍO Y TRANSPORTE A OBRA

DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN OBRA (PUEDE OMITIRSE)

MONTAJE Y SOPORTE PROVISORIO (PUEDE OMITIRSE)

CONEXIONES

TIPOS DE FABRICACIÓN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

- 	EN PLANTA o FÄBRICA – SE TRANSPORTA A OBRA

-	EN LA OBRA MISMA – SE EVITA EL TRANSPORTE

LUGAR DE HORMIGONADO EN LA FABRICACIÓN:

- LUGAR FIJO – SE MOVILIZAN LOS MOLDES

- HORMIGÓN VA A LOS MOLDES QUE SON FIJOS

INSUMOS / COSOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PREFABRICADO

COSTOS DIRECTOS:

Materiales:

-	 INCORPORADOS		Hormigón

Acero pasivo y /o tensado

Ganchos e Insertos

- NO INCORPORADOS	Moldes y varios

Consumos identificables

Vapor

.	OBRA DE MANO		Por cuadrilla y producción

COSTOS INDIRECTOS:

-	EQUIPOS			Generales     Puentes Grúa

Específicos	Vibradores

Carros y varios

- SUPERVISIÓN		Por prorrateo

- GESTIÓN DE CALIDAD	Por prorrateo

- GASTOS GENERALES	Posesión Sitio

Costos indirectos

ADICIONALES PARA DETERMINAR EL PRECIO:

GASTOS GENERALES EMPRESA (APOYO INGENIERÍA) Y UTILIDAD

TOTAL NETO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)