## Hoja1
Variable | Descripción | Valor
W | Potencia utilizada por el compresor | 480 W
Pe | Presión de entrada al compresor | 3.4314 bar
Ps | Presión de salida del compresor | 7.1569 bar
Tee | Temperatura de entrada al compresor | 19.9 °C
Tse | Temperatura de salida del compresor | 64 °C
Va | Volumen de agua medido para un intervalo de tiempo | 0.0045 m3
t | Tiempo de medición para obtener el volumen Va | 116.68 s
V | Voltaje aplicado a la resistencia eléctrica | 166 V
I | Amperaje aplicado a la resistencia eléctrica | 3.3 A
Tec | Temperatura de entrada del agua al condensador | 28 °C
Tsc | Temperatura de salida del agua del condensador | 34 °C
Tc | Temperatura de la cuba | 0.2 °C