## Hoja1
Variable | Descripción | Valor
W | Potencia utilizada por el compresor | 480 W
Pe | Presión de entrada al compresor | 3.423 bar
Ps | Presión de salida del compresor | 7.747 bar
Tec | Temperatura de entrada al compresor | 19.2 °C
Tsc | Temperatura de salida del compresor | 35.2 °C
Va | Volumen de agua medido para un intervalo de tiempo | 0.009 m3
t | Tiempo de medición para obtener el volumen Va | 669 s
V | Voltaje aplicado a la resistencia eléctrica | 168 V
I | Amperaje aplicado a la resistencia eléctrica | 3.34 A
Tec | Temperatura de entrada del agua al condensador | 24°C
Tsc | Temperatura de salida del agua del condensador | 35°C