## Hoja1
Caldera
| T° agua entrada (pre-bomba) | 22 | [°C]
| P vapor (salida) | 6 | [bar]
| Tiempo consumido 1 litro | 48 | [s]
Turbina
| P entrada | 4.6 | [bar]
| P salida | 0.4 | [bar]
Sobrecalentador
| T entrada | 172.5 | [°C]
| T salida | 388 | [°C]
| t 1/4 litro | 12.86 | [s]
Condensador
| Masa Condensada | 5.65 | [kg]
| tiempo condensado | 301 | [s]
Generador
| Masa | 580 | [g]
| Brazo | 420 | [mm]
| Amperaje estator | 0.2 | [A]
| Voltaje | 30 | [V]
| Amperaje resistencia | 5 | [A]
| R.P.M | 1276

## Hoja2
Caldera
| Tiempo consumo 1 litro comb | 48 | [s]
| Presión | 6 | [bar]
| T gases de escape | 263 | [°C]
| T ambiente | 28 | [°C]
| HR | 51 | %
Masa calorímetro mezcla
| Masa calorímetro de mezcla (solo) | 10.36 | [kg]
| Masa calorímetro de mezcla + agua | 14.74 | [kg] | 20.9 | [°C]
| Masa calorímetro de mezcla + agua + vapor | 15.14 | [kg] | 61 | [°C]
Orsat
| CO2 | 3 | %
| O2 | 10 | %
| CO | 3 | %
Condensado
| Peso tarro | 0.73 | [kg]
| Peso tarro + agua | 6.38 | [kg]
| Tiempo | 301 | [s]