|  | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Eléctrica EL3003 – Laboratorio de Ingeniería Eléctrica |
| --- | --- |

Informe  Laboratorio

Circuitos Trifásicos

| Nombre Alumno : | Insertar |
| --- | --- |
|  | Insertar |
|  | Insertar |
| Profesor : | Insertar |
| Profesor Auxiliar : | Insertar |
| Fecha : | Insertar |
|  | Santiago, Chile. |

# Contenido

1.	Introducción	1

2.	Datos Experimentales	2

2.1.	Medición de Secuencia	2

2.2.	Conexión de Carga Equilibrada	2

2.2.1.	Carga en conexión estrella sin conexión de neutro	2

2.2.2.	Carga en conexión estrella con conexión de neutro	3

2.2.3.	Carga en conexión delta	3

2.3.	Conexión de Carga Desequilibrada	4

2.3.1.	Datos experimentales	4

2.4.	Mediciones para construir  Diagrama Fasor	4

2.4.1.	Carga Resistivo-Inductiva	4

2.4.2.	Carga Resistivo-Capacitiva	5

3.	Análisis	6

3.1.	Conexión con Carga Equilibrada	6

3.1.1.	Gráfico comparativo I vs Z	6

3.1.2.	Gráfico comparativo V vs Z	8

3.1.3.	Gráfico comparativo P3φ vs Z	9

3.2.	Conexión con Carga Desequilibrada	10

3.2.1.	Corroboración Teorema de Millmann	10

3.3.	Construcción de Diagrama Fasor	11

3.3.1.	Diagrama fasorial R-L	11

3.3.2.	Diagrama fasorial R-C	12

4.	Conclusiones	13

5.	Bibliografía	14

# Introducción

Alumno: Complete la introducción, con al menos los siguientes aspectos: - Usos y aplicaciones de circuitos trifásicos: - Por qué y para qué se usan. - Ventajas o beneficios. - Tipo y naturaleza de cargas normales (baja tensión, alta tensión). - Otros. - ¿Qué espera lograr al final de la experiencia?

# Datos Experimentales

## Medición de Secuencia

Señale la secuencia obtenida a partir de las mediciones con respecto al rótulo de los bornes de entrada:

## Conexión de Carga Equilibrada

Complete las tablas con los datos que correspondan a las mediciones realizadas para la prueba de conexión de carga equilibrada. Existen celdas adicionales donde se debe ingresar una variable que se obtiene a partir de cálculos basados en los datos que Ud. acaba de medir.

### Carga en conexión estrella sin conexión de neutro

Tabla 1: Datos configuración carga estrella sin neutro

| Resistencia [Ω] | Inductancia [H] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea [A] | Voltaje fase a [V] | Voltaje fase b [V] | Voltaje fase c [V] | Potencia wáttmetro 1 [W] | Potencia wáttmetro 2 [W] | Potencia Trifásica [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Carga en conexión estrella con conexión de neutro

Tabla 2: Datos configuración carga estrella con neutro

| Resistencia [Ω] | Inductancia [H] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea [A] | Voltaje fase a [V] | Voltaje fase b [V] | Voltaje fase c [V] | Potencia wáttmetro 1 [W] | Potencia wáttmetro 2 [W] | Potencia Trifásica [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Carga en conexión delta

Tabla 3: Datos configuración carga delta

| Resistencia [Ω] | Inductancia [H] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea [A] | Voltaje fase a [V] | Voltaje fase b [V] | Voltaje fase c [V] | Potencia wáttmetro 1 [W] | Potencia wáttmetro 2 [W] | Potencia Trifásica [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Conexión de Carga Desequilibrada

Complete las tablas con los datos que correspondan a las mediciones realizadas para la prueba de conexión de carga desequilibrada. Existen celdas adicionales donde se debe ingresar una variable que se obtiene a partir de cálculos basados en los datos que Ud. acaba de medir.

### Datos experimentales

Tabla 4: Datos prueba desequilibrada

| Resistencia [Ω] | Inductancia [H] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea fase a [A] | Corriente de Línea fase b [A] | Corriente de Línea fase c [A] | Voltaje fase a [V] | Voltaje fase b [V] | Voltaje fase c [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Mediciones para construir  Diagrama Fasor

Complete las tablas con los datos que correspondan a las mediciones realizadas para la prueba de obtención de diagrama fasor. Existen celdas adicionales donde se debe ingresar una variable que se obtiene a partir de cálculos basados en los datos que Ud. acaba de medir.

### Carga Resistivo-Inductiva

Tabla 5: Datos configuración carga R-L

| Resistencia [Ω] | Inductancia [H] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea [A] | Voltaje entre fases [V] | Potencia Trifásica [W] | Factor de Potencia | Potencia Aparente [VA] | Potencia Reactiva [Var] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Carga Resistivo-Capacitiva

Tabla 6: Datos configuración carga R-C

| Resistencia [Ω] | Capacitancia [uF] | Impedancia [Ω] | Corriente de Línea [A] | Voltaje entre fases [V] | Potencia Trifásica [W] | Factor de Potencia | Potencia Aparente [VA] | Potencia Reactiva [Var] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Análisis

## Conexión con Carga Equilibrada

### Gráfico comparativo I vs Z

Con los datos de la Tabla 1  Tabla 2 y Tabla 3, grafique para cada valor de impedancia los valores de la corriente de línea

Gráfico 1: Comparación I vs Z.

Comentarios

### Gráfico comparativo V vs Z

Con los datos de la Tabla 1  Tabla 2 y Tabla 3, grafique para cada valor de impedancia los valores del voltaje fase-fase en la carga

Gráfico 2: Comparación V vs Z

Comentarios

### Gráfico comparativo P3φ vs Z

Con los datos de la Tabla 1  Tabla 2 y Tabla 3, grafique para cada valor de impedancia los valores de la potencia trifásica obtenida del método de los 2 wáttmetros

Gráfico 3.1.3 - Comparación P vs Z

Comentarios

## Conexión con Carga Desequilibrada

### Corroboración Teorema de Millmann

De acuerdo a los datos de la Tabla 4 y utilizando el teorema de Millman, calcule el voltaje teórico que se espera haya entre el neutro de la carga y el neutro de la fuente.

¿Cómo es la predicción teórica en comparación a la medida experimental?  Cuantifique el error entre ambos valores. Explique o justifique

## Construcción de Diagrama Fasor

### Diagrama fasorial R-L

Dibuje el diagrama fasor para una de las medidas experimentales de la Tabla 5

### Diagrama fasorial R-C

Dibuje el diagrama fasor para una de las medidas experimentales de la Tabla 6.

# Conclusiones

# Bibliografía