Protocolo de extracción RNA total a partir de células

- Materiales, reactivos y equipos

- Tubos eppendorf RNAsa y DNAsa free

- Puntas RNAsa y DNAsa free

- Micropipetas

- Trizol

- Cloroformo

- Centrífuga (10000 rpm)

- Alcohol 75% preparado en el día

- Agua DEPCT

Procedimiento

  - Agregar 1 mL de Trizol para cada placa de 2,5 cm, homogenizar bien, haciendo pasar el contenido con Trizol a través de la punta de una micropipeta en reiteradas oportunidades.

  - Depositar el homogeneizado en un tubo eppendorf de 2 mL

  - Incubar duranre 5 min de 15 a 30°C

  - Agregar 200L de cloroformo por cada mL de Trizol usado

  - Agitar el tubo durante 15 segundos e incubarlo por 6 min de 15 a 30°C

  - Centrifugar a 10000 rpm durante 15 min a 4°C

Nota: “Se obtienen tres fases al interior del tubo, de las cuales la fase inferior u orgánica, se guarda a –20°C (contiene DNA). La fase inorgánica o superior , contiene el ARN, mientras que la fase intermedia está constituida por proteínas”.

  - Extraer la fase inorgánica y agregarla a un tubo eppendorf nuevo que  contenga 0,5mL de alcohol isopropílico. Nota: al extraer con pipeta el ARN deben ser cuidadosos y tratar de no ser codicioso, pues pueden extraer proteínas de la interfase, lo que contaminaría la muestra).

  - Incubar por 3 min 15 a 30°C

  - Centrifugar a 10000 rpm durante 10 min a 4°C

  - Remover el sobrenadante y agregar 1 mL de etanol al 75%

  - Mezclar bien y centrifugar a 5500 rpm durante 5 min a 4°C

  - Extraer el sobrenadante e invertir el tubo sobre una toalla de papel (durante algunos minutos) para retirar el exceso de etanol

  - Resuspender el pellet de ARN total en 50 L de agua tratada con DEPC y tomar una alícuota para determinar la absorbancia a 260 y 280 nm.

El cálculo de RNA total es:

RNA total= 40X Abs 260 X factor de dilución = gRNA/L

Trascripción reversa

Para cada 2 g de RNA total:

- Agregar 0,5 g de primer adaptador (oligo dT20)

- Completar con agua DEPCT hasta un volumen de 10L

- Calentar el tubo enfriado para evitar la formación de estructuras secundarias

- Dejar el tubo enfriando para evitar la formación de estructuras secundarias

Preparar un Mix de:

- M-MLV 5X reaction		5L

- 10mM dNTPs 			1,25L

- RNAsa out			0,75L

- RT					1L

- Agua DEPCT			7L

Volumen total: 25L

El programa de la transcripción reversa debe ser: 42°C por 60 min y finalizar a 4°C-

# PCR

1) En un tubo de PCR de 0,2 mL agregara:

- 10X PCR buffer minus Mg2+		2,5L

- 10mM dNTPs mix			0,5L

- 50mM MgCl2				0,75L

- Primer A (10mM)			1,25L

- Primer B (10mM)			1,25L

- cDNA					2 L

- Taq DNA Pol (5U/L)			0,125L

- Agua DEPCT				16,625L

Volumen total: 25L

2) Se incuban las muestras por 3 min a 94°C

3) Luego se incuban las muestras entre 25 y 35 ciclos de:

Denaturación: 94°C por 45 seg

Alineamiento:  depende del primer

Polimerización: 72°C por 15 min

4) Se finaliza incubando las muestras por 10 min a 72°C y luego se dejan las muestras a 4°C.