UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAAD DE MEDICINA   “BASES CONCEPTUALES Y PRÁCTICAS DE LA MEDICINA”

ASEPSIA, ANTISEPSIA Y ESTERILIZACIÓN

E.U. TAMARA TARRIDE

GLOSARIO:

ÁREA LIMPIA:  Área no contaminada.

ÁREA SUCIA:   Área contaminada.

ASEPSIA:          Libre de microorganismos. Mantener objeto ó lugar libre de gérmenes.

ANTISEPSIA: Mecanismos para lograr asepsia, ejemplo, preparación de piel para un procedimiento invasivo.

ANTISÉPTICO:  Agente germicida usado  sobre piel u otro tejido vivo para inhibir ó eliminar los microorganismos. Ejemplo:

- Alcohol etílico 70%.

- Clorhexidina 4%.

- Clorhexidina 0.5% sol. Alcohólica.

- Hexaclorofeno 3%.

- Yodóforos 10%.

- Triclosán 0.3 – 1%.

CAMPO ESTÉRIL:    Aquel que está libre de todo agente vivo.

CONTAMINACIÓN:   Existencia de microorganismos patógenos sobre superficie de objetos inanimados.

DESCONTAMINACIÓN:  Objetivo disminuir la carga microbiana de los artículos dejándolos seguros para su manipulación.

El término se aplica a artículos contaminados durante la atención de pacientes ó por contacto con fluidos corporales ó materia orgánica presente en artículos contaminados. La descontaminación se logra a través de la eliminación de la materia orgánica con métodos de limpieza estandarizados.

DESINFECCIÓN:  Es la destrucción de formas vegetativas de microorganismos en objetos inanimados y no necesariamente esporas. Se realiza  por métodos químicos ó físicos.

DESINFECTANTE:    Germicidas que pueden ser utilizados en las superficies ambientales y de los artículos médicos, es decir, eliminan los microorganismos que se encuentran en  superficies inanimadas. Ejemplos:

- Glutaraldehido.

- Formaldehído.

- Ácido Peracético.

- Peróxido de hidrógeno.

- Orthophthaldehido.

ESTERILIZACIÓN:

Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana y sus formas de reproducción incluyendo las esporas. Puede conseguirse a través de diferente tipo de métodos;

Físicos, químicos, gaseosos

Métodos físicos:

- Calor Húmedo a presión: Autoclave.

- Calor seco: Pupinel.

Métodos Químicos y gaseosos:

- Óxido de Etileno.

- Gas de Formaldehído.

- Plasma de Peróxido de Hidrógeno.

- Radiaciones ionizantes.

Métodos de controles de esterilización:

- Monitores físicos.

- Indicadores químicos.

- Indicadores biológicos.

LIMPIEZA:   Es la remoción mecánica de toda materia orgánica en las superficies. Se consigue generalmente con agua y detergente. Es decir, es la disminución de carga microbiana   por arrastre pero no destruye los microorganismos, puede realizarse a través de métodos manuales ó automáticos.

SEPSIS::     Infección, es decir, presencia en el cuerpo de un patógeno que produce efectos nocivos para el huésped.

# ASÉPSIA, ANTISÉPSIA Y ESTERILIZACIÓN

Para lograr comprender estos conceptos esquematizaremos el proceso de enfermedad infecciosa que nos atañe a todos los que laboramos con personas y enfermedades:

Huésped susceptible (factores):

Edad.

Estado inmunitario.

Enfermedad crónica, etc.

Agente causal:

- Bacterias

- Virus

- Hongos

- Rickettsias

- Protozoos

- Helmintos.

Puerta de entrada:                                                                           Reservorio:

- Vía respiratoria                                                                     Animados.

- Aparato digestivo.                                                                Inanimados.

- A. Genitourinario.        .

- Piel y mucosas.

- Sangre                                                                                   Puerta de salida:

- Transplacentaria.                                                              Aparato respiratorio.

Aparato digestivo.

Aparato genitourinario.

Piel y membranas mucosas.

Sangre.

Transplacentaria.

Mecanismo de transmisión:

- Por contacto directo.

- Por contacto indirecto.

- Por gotitas.

- Vía aérea.

- Por vectores.

# TECNICA ASÉPTICA

Definición:

Es el conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante los procedimientos de atención de pacientes.

Existen dos tipos de asepsia, Asepsia Médica y Asepsia Quirúrgica, ambas apuntan a la misma finalidad, pero su diferencia fundamental radica en los procedimientos e invasividad a la cual se somete al paciente y por ende las mayores barreras y cuidados que se aplican.

Los procedimientos más frecuentes utilizados para realizar las técnicas asépticas son :

- Lavado de manos.

- Uso de guantes estériles.

- Uso de mascarilla de alta eficiencia.

- Uso de delantal estéril.

- Uso de campo estéril.

- Lavado y desinfección de las áreas de trabajo.

- Lavado y Aseptización de piel y mucosas que serán lugar de trabajo.

- Uso de material estéril e instrumental estéril o desinfectado de alto nivel si se trabajará sobre áreas normalmente estériles (sistema vascular, respiratorio, urinario, etc.)

- Manejo de desechos biológicos contaminados.

CARACTERÍSTICAS DE ANTISÉPTICOS PARA LA PIEL.

| ## GRUPOS | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA | ACCIÓN BACTERICIDA | INACTIVACIÓN POR MUCUS O PROTEÍNAS. | OBSERVACIONES. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAM+ GRAM - M.TBC. |  |  |  |
| ## ALCOHOLES | Buena, Buena, Buena | Rápida | MARCADA | Potencia óptima 70%. Con agregado de emolientes, glicerina o alcohol etílico seca menos la piel. Pierde actividad al coagular las proteínas que después actúan protegiendo organismos alojados a mayor profundidad. No apto para campo operatorio, salvo agregando otras sustancias antisépticas. |
| ## HEXACLOROFENO (Sol. Acuosa al 3%) | Buena, Regular, Ninguna | Lenta | Moderada | Acción persistente, acumulativa después de uso repetido. El lavado con alcohol reduce su acción. Puede ser tóxico al absorberse por la piel, en especial en Recién Nacidos y prematuros. Su eficacia sólo se ha demostrado en el control de infecciones estafilocóccicas |
| COMPUESTOS DE YODO | Buena, Buena, Buena | Rápida | Marcada | Causa quemaduras de la piel. No es recomendable para las manos. Excelente para preparación de campo operatorio. |
| ### YODOFOROS ( 10% ) | Buena, Buena, Regular | Rápida | Moderada | Menos irritante para la piel que el yodo. Tiene acción persistente si no se limpia para eliminarlo. Bueno para asepsia de las manos y del campo operatorio. |
| CLOHEXIDINA (Sol. Acuosa al 4%) | Buena, Buena, Regular | Inter._ media. | Mínima | No tiene efecto tóxico, irritante o sensibilizante. Acción persistente. Efectivo para asepsia de las manos y campo operatorio. |

###### ESTERILIZACIÓN

Definición:

Es la eliminación de toda forma de vida microbiana y sus formas de reproducción.

Puede realizarse por métodos químicos, físicos o gaseosos.

| ## METODO | ## VENTAJAS | ## LIMITACIONES |
| --- | --- | --- |
| ### AUTOCLAVE A VAPOR (Calor Húmedo a presión) | Ciclos más cortos. Menos costo de operación. Efectivo frente a la eliminación de priones. No presenta toxicidad para el personal ni para el ambiente. Certificable. | Método no compatible con material termosensible. No elimina pirógenos. No esteriliza sustancias oleosas ni polvos. |
| ### CALOR SECO (Poupinel) | Equipamiento de menor costo que el autoclave. Facilidad de operación de los equipos. | Daño del material por exposición a temperaturas elevadas. Tiempo de exposición prolongados en comparación con la esterilización a vapor. Dificultad en la certificación del método. Costos de operación elevados. No hay información respecto a su efectividad contra priones. |
| ### OXIDO DE ETILENO | Permite la esterilización del material termosensible. Certificable. Penetración. | Requieren períodos prolongados de proceso y aireación. No es un método efectivo contra Priones. Tóxico para el personal, pacientes y ambiente. |
| ### PLASMA | Baja temperatura. Ciclos de corta duración. No tóxico para las personas ni para el ambiente. No requiere instalaciones especiales. | Incompatible con algunos materiales. Controversia respecto a su utilización en artículos con lúmenes largos entre 1 y 2 mt. Y angostos (entre 1 y 3 mm). No elimina Priones. |
| ### ÁCIDO PERACÉTICO LIQUIDO. | Rápido efectivo en la esterilización de endoscopios y laparoscopios. Equipamiento automático estandarizado. No contamina al medio ambiente. | Sólo puede ser utilizado para material sumergible. Esteriliza un solo contenedor por ciclo por lo que no puede ser utilizado para cantidades mayores de material. No elimina Priones. Debe ser utilizado en forma inmediata. |
| ### FORMALDEHIDO | Baja temperatura. Ciclos de corta duración. Certificable. | Incompatible con algunos materiales. Método no aprobado para su utilización en USA. No elimina Priones. |

EJEMPLO DE MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN RECOMENDADOS DE PREFERENCIA PARA DISTINTOS MATERIALES.

| ## MATERIAL | MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN | PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN | ## CONSIDERACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| LÍQUIDOS | Autoclave | 134° o 135°C | Equipo con ciclo de líquidos. |
| ALGODONES | Autoclave | 134° o 135°C |  |
| ARTÍCULOS DE GOMA O LÁTEX ALGODÓN Y GASAS | Autoclave Autoclave | 121°C 134° O 135°C |  |
| SILICONAS | Autoclave | 121°C |  |
| PLÁSTICOS | Óxido de Etileno Plasma Formaldehído Formaldehído. | 37° - 55°C 50°C 50° - 60°C |  |
| ACERO INOXIDABLE | Autoclave Estufa por calor seco. | 134° o 135°C 180°C |  |
| ALUMINIO | Autoclave Estufa por calor seco | 134° o ¦35°C 180°C |  |
| MADERAS | Autoclave | 134° o 135°C |  |
| VIDRIOS | Autoclave Estufa por calor seco | 134°C 160° - 180°C |  |
| ACEITES Y PETROLATOS | Estufa por calor seco | 180°C | De preferencia utilizar soluciones estériles de fábrica. |

# CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN

MONITORES FÍSICOS    Son elementos incorporados al esterilizador, como termómetros, manómetros  de  presión, censores de carga, válvulas y sistemas de registro de  parámetros, entre otros.

INDICADORES QUÍMICOS:     Son sustancias químicas que cambian de color si se cumple elemento clave del proceso de esterilización, como por ejemplo, la temperatura. Algunos indicadores  requieren más  de un parámetro   como cierto tiempo de exposición y humedad.

INDICADORES BIOLÓGICOS:      Son el mejor método de control de la CALIDAD del proceso de esterilización, el que está diseñado con esporas de un microorganismo que posee  la mayor resistencia al método de esterilización utilizado.

#### SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE SPAULDING

| CLASIFICACIÓN DE OBJETOS | ## EJEMPLOS | ## MÉTODO | ## PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ARTÍCULOS CRÍTICOS Son aquellos que acceden a cavidades normalmente estériles del organismo. Siempre deben ser estériles. | Instrumental quirúrgico y de curación. Prótesis vasculares, esqueléticas, otras. Catéteres I.V. y de angiografía. Catéteres urinarios. Jeringas, agujas. Fórceps. | Esterilización en : -Autoclave, Pupinel. -Oxido de etileno con equipo de esterilización y aireación. -Usar antes de expiración del tiempo de almacenamiento. -Controles químicos y biológicos según normas. -Mantención y revisión permanente de los equipos. | Técnica estéril: Campo, guante y paños estériles. Instrumentos y materiales estériles en paquetes individuales. Lavado de manos antes y después del procedimiento. |
| ARTÍCULOS SEMICRÍTICOS Son aquellos que entran en contacto con piel no intacta o con mucosas. | Equipos de asistencia respiratoria. Endoscopios, laparoscopios, broncoscopios. Cánulas endotraqueales, sondas, tubos de aspiración. Baja lenguas. Termómetros rectales. | Esterilización ( si es posible). Desinfección de alto nivel (DAN) y nivel Intermedio (según normas). Control bacteriológico de equipos, terapia respiratoria y endoscopia. | Técnica aséptica. Lavado de manos antes y después. Separación de área aséptica y área contaminada. |
| ARTÍCULOS NO CRÍTICOS ##### Son aquellos que toman contacto con piel intacta, o no toman contacto con el paciente. Estos artículos sólo requieren limpieza y secado y en ocasiones desinfección de bajo nivel. | Fonendoscopios, esfingomanómetros y manguillos. Objetos de uso del paciente: vasos, loza, cubiertos, chatas, urinales. Ropa de cama. | Desinfección de Mediano y Bajo Nivel. Normas de limpieza y desinfección en conocimiento y a la vista del personal que las ejecuta. | Limpieza y desinfección diaria de las salas y unidades de pacientes y del servicio en todas sus dependencias. Separación de objetos y materiales limpios de los sucios. |

DESINFECCIÓN.

Es la destrucción de formas vegetativas de microorganismos en objetos inanimados y no necesariamente esporas. Se realiza  por métodos químicos ó físicos.

Existen 3 niveles:

-Desinfección de bajo nivel; elimina algunas formas vegetativas de las bacterias, algunos hongos y los virus lipídicos de tamaño mediano y no elimina las esporas, el bacilo de la tuberculosis, ni los virus no lipídicos de tamaño pequeño.

-Desinfección de nivel intermedio; tiene la capacidad de destruir parcialmente todas las formas vegetativas de las bacterias.

-Desinfección de alto nivel (DAN); elimina formas vegetativas de las bacterias, el bacilo de la tuberculosis, esporas, hongos y virus. En condiciones especiales, los procesos de DAN pueden alcanzar el nivel de esterilización.

DAN

Este procedimiento es sólo para material semicrítico  termosensible que no puede ser esterilizado, por ejemplo, endoscopios. Estos DAN deben cumplir ciertas características:

- Amplio espectro.

- Estabilidad frente a materia orgánica.

- Compatibilidad con el material de los equipos y posibilidad de medir su actividad o concentración por medio de indicadores químicos.

- Otros aspectos son rapidez en su acción, baja toxicidad, ausencia de olor.

Ejemplos:

- GLUTARALDEHIDO.

- FORMALDEHIDO.

- ÁCIDO PERACÉTICO.

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.

- ORTHOPHALDEHIDO.

GLUTARALDEHIDO:

La solución debe ser activada ( alcalinizada ) mediante el uso de agentes que llevan el pH de la solución a 7.5 u 8.5.

Tiene una duración de 14 días.

Actúa por alquilación de los grupos aminos, sulfidrilos, hidroxilos y carboxilos.

El tiempo de acción es de 20 minutos.

FORMALDEHIDO:

Inactiva microorganismos por alquilación de los grupos aminos y sulfidrilos de las proteínas.

Está discontinuado su uso por la alta toxicidad.

En filtros de hemodiálisis se usan soluciones formaldehído acuoso, su concentración es al 4%.

ÁCIDO PERACÉTICO:

Disponible sólo para equipos automatizados.

Concentración para DAN es 0.20% a 0.35%.

Exposición de 30 minutos.

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO:

No está disponible.

Su concentración es entre 3% y 7.5%.

El tiempo de inmersión es de 30 minutos.

La concentración no debe ser inferior al 6%.

ORTHOPHTHALALDEHIDO:

Excelente actividad microbiana.

Su concentración es de 0.55%.

Dura 14 días.

PH entre rangos de 3 y 9.

El tiempo de inmersión es de 12 minutos.