## Slide 1: BERA
Elizabeth Pavez Arce

## Slide 2: VÍA AUDITIVA

## Slide 3: Rango de frecuencias del EEG y de los potenciales evocados auditivos

## Slide 4: Estímulo click

## Slide 5: Estímulo click

## Slide 6: BERA normal

## Slide 7: Efecto del tipo de fono

## Slide 8
LATENCIAS NORMALES DE ABR SEGÚN LABORATORIOS
Laboratorio
Intensidad de estímulo
(dB SPL)
Polaridad del estímulo
Tasa de repetición (cps)
Filtro
(Hz)
Latencia de la onda
(mseg)
I
II
III
IV
I
I-III
III-V
I-V
Jewett y Williston (1971)
60 - 75
-
-
10-10000
1.5
2.6
3.5
4.3
5.1
-
-
-
Lev y Sohmer
(1972)
65
-
-
250-5000
1.5
2.5
3.5
5.0
-
-
-
Picton et al
(1974)
60
-
10
10-3000
1.5
2.6
3.8
5.0
5.8
-
-
-
Starr y Achor
(1975)
65
Alt.
10
100-3000
1.6
2.8
3.8
4.8
5.5
-
-
-
Stockard y Rossiter (1977)
60
Rar.
10
100-3000
1.9
3.0
4.1
5.2
5.9
2.1
1.9
4.0
Rosenhamer et al (1978)
60
-
16.6
180-4500
1.7
2.9
3.9
5.2
5.9
2.26
2.0
4.27
Row
(1978)
60
-
10
100-3000
1.9
2.9
3.8
5.1
5.8
1.97
1.97
3.94
Gilyroy y Linn
(1978)
75
-
11
150-3000
1.55
2.67
3.60
4.69
5.40
2.05
1.9
3.83
Beagley y Sheldrake (1978)
70
-
10
250-3200
2.1
3.3
4.3
5.3
6.1
2.2
1.8
4.0
Chiappa et al
(1979)
60
Alt.
10
100-3000
1.7
2.8
3.9
5.1
5.7
2.1
1.9
4.0
Schwartz y Berry
(+ 1979)
75
Rar.
11.1
75-1500
1.65
2.85
3.8
4.99
5.66
2.05
1.85
4.00

## Slide 9: Complejo IV/V

## Slide 10: Efecto de la tasa de estimulación

## Slide 11
Efecto del cambio de tasa en esclerosis múltiple

## Slide 12: Registro ipsi vs registro contra

## Slide 13: Efecto del cambio de filtros

## Slide 14
Efecto del cambio de filtros

## Slide 15: Efecto de la edad y el género en el ABR

## Slide 16: Efecto de la anestesia

## Slide 17: Efecto de la temperatura

## Slide 18: ABR registrado durante una cirugía a corazón abierto con hipotermia en un a paciente femenina (A) de 18 meses de edad y en un paciente masculino (B) de 56 años de edad. Ambas respuestas fueron obtenidas con clicks a 60 dB

## Slide 21: Características del BERA en hipoacusia de transmisión
Morfología de la onda: normal
Nivel umbral: elevado
Latencia de onda V: alargada
Latencia interpeak I-III: normal
Latencia interpeak I-V: normal
Razón de amplitud V/I >1

## Slide 22: Características del BERA en hipoacusia neural
Morfología de la onda: alterada
Nivel umbral: elevado
Latencia de onda V: alargada
Latencia interpeak I-III: normal
Latencia interpeak I-V: alargada
Razón de amplitud V/I <1

## Slide 23
SENSIBILIDAD DEL ABR PARA TUMORES ACÚSTICOS CONFIRMADOS Y TASA DE FALSOS POSITIVOS EN LESIONES COCLEARES (Musiek et al, 1983)
AUTOR
AÑO
TASA
ACIERTOS
(%)
n
TASA FALSO POSITIVO
(%)
n
Selter y Brackmann
Clemis y McGee
Glascock et al
Harker
Eggermont et al
Terkildsen et al
Bauch et al
1979
1979
1979
1980
1980
1981
1982
92.7
92.0
98.0
94.6
95.0
96.0
96.0
94
29
49
36
36
56
26
8
33
7
9
9
25
266
115
399
111
71
229

## Slide 24: Evaluación e interpretación del BERA
Identificación de las respuestas
    representación gráfica
    reproductibilidad
    signficancia
    Filtro digital

## Slide 25: Características del BERA en hipoacusia sensorial
Morfología de la onda: normal
Nivel umbral: elevado
Latencia de onda V: alargada
Latencia interpeak I-III: acortada
Latencia interpeak I-IV: acortada
Razón de amplitud V/I >1

## Slide 28: Las pérdidas ascendentes no son relevantes para el BERA

## Slide 29: Evaluación e interpretación del BERA
Determinación del umbral auditivo
    Umbral de respuesta
    Extrapolación
    Especificidad de frecuencia
    Confiabilidad

## Slide 30
LATENCIA DE LA ONDA V EN PREMATUROS DE 6 MESES DE EDADSEGÚN TIMPANOGRAMA
TIMPANOGRAMA
A
C
As
B
60 dB
6.74
(0.48)
6.74
(0.31)
7.06
(0.40)
7.22
(0.60)
30 dB
7.88
(0.48)
8.10
(0.53)
8.14
(0.33)
8.30
(0.44)
Total Nº (109)
61
10
14
24
% NR 60 dB
0%
0%
7.1%
8.3%
% NR 30 dB
13.1%
0%
15.3%
36.8%

## Slide 31
LATENCIA DE LA ONDA V EN PREMATUROS DE 18 MESE DE DAD SEGÚN TIMPANOGRAMA
TIMPANOGRAMA
A
C
As
B
60 dB
6.32
(0.31)
6.34
(0.50)
6.13
(0.59)
7.10
(0.57)
30 dB
7.66
(0.38)
7.68
(0.56)
7.19
(0.37)
8.52
(0.54)
Total Nº (109)
48
10
12
13
% NR 60 dB
4.1%
0%
0%
0%
% NR 30 dB
6.3%
0%
9%
55%

## Slide 32: Evaluación e interpretación del BERA
Determinación y evaluación de parámetros
    Latencia
    Amplitud
    Diferencias interaurales

## Slide 33
BERA con estímulo click

## Slide 34: BERA en neonatos
Ondas anchas
Pequeñas amplitudes
Latencias largas

## Slide 35
valor absoluto del tiempo de conducción central y su diferencia interaural
NO OLVIDAR CONSIDERAR LAS DIFERENCIA DE LADO DE UMBRAL AUDITIVO

## Slide 36: REGLAS
El BERA es un método diagnóstico objetivo pero sus mediciones tiene numerosas fuentes de error
La calidad del registro debe ser optimizada y estimada
No mezcle la calidad del registro con la respuesta
  La calidad del registro se describe por el ruido residual
  La calidad de la respuesta se define por la reproducibilidad